## 31.01.2023
Таблица установленной мощности, пропускной способности сетей и наличия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "Спасскэлектросеть"
на 31.01.2023 г
|  | Марка, сечение |  | Присоединённая | Пропускная | Наличие технической
№ | Наименование | головного участка | Ток длительно | трансформаторная | способность | возможности
п/п | фидера 10 кВ | ЛЭП-10кВ, | допустимый, | мощность | фидера, | для технологических
|  | (мм2) | Iд.д., (А) | ∑Sпр., (кВА) | (тыс.кВт*ч*год) | присоединений
1 | Ф-1 ЗСМ | ААБЛ- 3*150 | 210 | 6140 | 25460.064 | есть
2 | Ф-2 Новая | ААБ- 3*120 | 185 | 2400 | 22429.104 | есть
3 | Ф-3 Евгеньевка | АС-70 | 130 | 7073 | 15760.992 | есть
4 | Ф-3 Спасск | ААБ- 3*185 | 235 | 5713 | 28491.024 | есть
5 | Ф-4 Межзаводская | АСБ- 3*185 | 235 | 3660 | 28491.024 | есть
6 | Ф-6 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4490 | 22429.104 | есть
7 | Ф-9 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4890 | 22429.104 | есть
8 | Ф-10 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 1550 | 22429.104 | есть
9 | Ф-12 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 818 | 22429.104 | есть
10 | Ф-13 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 4486 | 18791.952 | есть
11 | Ф-13 ЗСМ | 2*(ААБ- 3*50) | 205 | 4073 | 24853.872 | есть
12 | Ф-14 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6690 | 25460.064 | есть
13 | Ф-16 Межзаводская | АСБ-3*150 | 210 | 4260 | 25460.064 | есть
14 | Ф-17 Спасск | ААШВ- 3*120 | 185 | 6990 | 22429.104 | есть
15 | Ф-19 ЗСМ | ААБ- 3*120 | 185 | 7130 | 22429.104 | есть
16 | Ф-19 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 1705 | 18791.952 | есть
17 | Ф-20 Спасск | АСБ- 3*185 | 235 | 6220 | 28491.024 | есть
18 | Ф-25 ЗСМ | ААБ- 3*150 | 210 | 6050 | 25460.064 | есть
19 | Ф-25 Спасск | ААШВ- 3*150 | 210 | 7790 | 25460.064 | есть
20 | Ф-26 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 2230 | 22429.104 | есть
21 | Ф-27 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4250 | 22429.104 | есть
22 | Ф-31 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6880 | 25460.064 | есть
|  |  | итого: | 105488 | 518294.16
Генеральный директор
| АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | И.В. Павленко

## 28.02.2023
Таблица установленной мощности, пропускной способности сетей и наличия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "Спасскэлектросеть"
на 28.02.2023 г
|  | Марка, сечение |  | Присоединённая | Пропускная | Наличие технической
№ | Наименование | головного участка | Ток длительно | трансформаторная | способность | возможности
п/п | фидера 10 кВ | ЛЭП-10кВ, | допустимый, | мощность | фидера, | для технологических
|  | (мм2) | Iд.д., (А) | ∑Sпр., (кВА) | (тыс.кВт*ч*год) | присоединений
1 | Ф-1 ЗСМ | ААБЛ- 3*150 | 210 | 6140 | 25460.064 | есть
2 | Ф-2 Новая | ААБ- 3*120 | 185 | 2400 | 22429.104 | есть
3 | Ф-3 Евгеньевка | АС-70 | 130 | 7073 | 15760.992 | есть
4 | Ф-3 Спасск | ААБ- 3*185 | 235 | 5713 | 28491.024 | есть
5 | Ф-4 Межзаводская | АСБ- 3*185 | 235 | 3660 | 28491.024 | есть
6 | Ф-6 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4490 | 22429.104 | есть
7 | Ф-9 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4890 | 22429.104 | есть
8 | Ф-10 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 1550 | 22429.104 | есть
9 | Ф-12 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 818 | 22429.104 | есть
10 | Ф-13 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 4486 | 18791.952 | есть
11 | Ф-13 ЗСМ | 2*(ААБ- 3*50) | 205 | 4073 | 24853.872 | есть
12 | Ф-14 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6690 | 25460.064 | есть
13 | Ф-16 Межзаводская | АСБ-3*150 | 210 | 4160 | 25460.064 | есть
14 | Ф-17 Спасск | ААШВ- 3*120 | 185 | 6990 | 22429.104 | есть
15 | Ф-19 ЗСМ | ААБ- 3*120 | 185 | 7130 | 22429.104 | есть
16 | Ф-19 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 1705 | 18791.952 | есть
17 | Ф-20 Спасск | АСБ- 3*185 | 235 | 6220 | 28491.024 | есть
18 | Ф-25 ЗСМ | ААБ- 3*150 | 210 | 6050 | 25460.064 | есть
19 | Ф-25 Спасск | ААШВ- 3*150 | 210 | 7790 | 25460.064 | есть
20 | Ф-26 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 2230 | 22429.104 | есть
21 | Ф-27 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4250 | 22429.104 | есть
22 | Ф-31 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6880 | 25460.064 | есть
|  |  | итого: | 105388 | 518294.16
Генеральный директор
| АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | И.В. Павленко

## на 31.03.2023
Таблица установленной мощности, пропускной способности сетей и наличия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "Спасскэлектросеть"
на 31.03.2023 г
|  | Марка, сечение |  | Присоединённая | Пропускная | Наличие технической
№ | Наименование | головного участка | Ток длительно | трансформаторная | способность | возможности
п/п | фидера 10 кВ | ЛЭП-10кВ, | допустимый, | мощность | фидера, | для технологических
|  | (мм2) | Iд.д., (А) | ∑Sпр., (кВА) | (тыс.кВт*ч*год) | присоединений
1 | Ф-1 ЗСМ | ААБЛ- 3*150 | 210 | 6140 | 25460.064 | есть
2 | Ф-2 Новая | ААБ- 3*120 | 185 | 2400 | 22429.104 | есть
3 | Ф-3 Евгеньевка | АС-70 | 130 | 7073 | 15760.992 | есть
4 | Ф-3 Спасск | ААБ- 3*185 | 235 | 5713 | 28491.024 | есть
5 | Ф-4 Межзаводская | АСБ- 3*185 | 235 | 3660 | 28491.024 | есть
6 | Ф-6 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4490 | 22429.104 | есть
7 | Ф-9 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4890 | 22429.104 | есть
8 | Ф-10 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 1550 | 22429.104 | есть
9 | Ф-12 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 818 | 22429.104 | есть
10 | Ф-13 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 4486 | 18791.952 | есть
11 | Ф-13 ЗСМ | 2*(ААБ- 3*50) | 205 | 4073 | 24853.872 | есть
12 | Ф-14 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6690 | 25460.064 | есть
13 | Ф-16 Межзаводская | АСБ-3*150 | 210 | 4160 | 25460.064 | есть
14 | Ф-17 Спасск | ААШВ- 3*120 | 185 | 6990 | 22429.104 | есть
15 | Ф-19 ЗСМ | ААБ- 3*120 | 185 | 7130 | 22429.104 | есть
16 | Ф-19 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 1705 | 18791.952 | есть
17 | Ф-20 Спасск | АСБ- 3*185 | 235 | 6220 | 28491.024 | есть
18 | Ф-25 ЗСМ | ААБ- 3*150 | 210 | 6050 | 25460.064 | есть
19 | Ф-25 Спасск | ААШВ- 3*150 | 210 | 7790 | 25460.064 | есть
20 | Ф-26 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 2230 | 22429.104 | есть
21 | Ф-27 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4250 | 22429.104 | есть
22 | Ф-31 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6880 | 25460.064 | есть
|  |  | итого: | 105388 | 518294.16
Генеральный директор
| АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | И.В. Павленко

## на 30.04.2023
Таблица установленной мощности, пропускной способности сетей и наличия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО "Спасскэлектросеть"
на 30.04.2023 г
|  | Марка, сечение |  | Присоединённая | Пропускная | Наличие технической
№ | Наименование | головного участка | Ток длительно | трансформаторная | способность | возможности
п/п | фидера 10 кВ | ЛЭП-10кВ, | допустимый, | мощность | фидера, | для технологических
|  | (мм2) | Iд.д., (А) | ∑Sпр., (кВА) | (тыс.кВт*ч*год) | присоединений
1 | Ф-1 ЗСМ | ААБЛ- 3*150 | 210 | 6140 | 25460.064 | есть
2 | Ф-2 Новая | ААБ- 3*120 | 185 | 2400 | 22429.104 | есть
3 | Ф-3 Евгеньевка | АС-70 | 130 | 7073 | 15760.992 | есть
4 | Ф-3 Спасск | ААБ- 3*185 | 235 | 5713 | 28491.024 | есть
5 | Ф-4 Межзаводская | АСБ- 3*185 | 235 | 3660 | 28491.024 | есть
6 | Ф-6 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4490 | 22429.104 | есть
7 | Ф-9 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4890 | 22429.104 | есть
8 | Ф-10 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 1550 | 22429.104 | есть
9 | Ф-12 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 818 | 22429.104 | есть
10 | Ф-13 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 4486 | 18791.952 | есть
11 | Ф-13 ЗСМ | 2*(ААБ- 3*50) | 205 | 4073 | 24853.872 | есть
12 | Ф-14 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6690 | 25460.064 | есть
13 | Ф-16 Межзаводская | АСБ-3*150 | 210 | 4160 | 25460.064 | есть
14 | Ф-17 Спасск | ААШВ- 3*120 | 185 | 6990 | 22429.104 | есть
15 | Ф-19 ЗСМ | ААБ- 3*120 | 185 | 7130 | 22429.104 | есть
16 | Ф-19 Межзаводская | ААБ- 3*95 | 155 | 1705 | 18791.952 | есть
17 | Ф-20 Спасск | АСБ- 3*185 | 235 | 6220 | 28491.024 | есть
18 | Ф-25 ЗСМ | ААБ- 3*150 | 210 | 6050 | 25460.064 | есть
19 | Ф-25 Спасск | ААШВ- 3*150 | 210 | 7790 | 25460.064 | есть
20 | Ф-26 Спасск | ААБ- 3*120 | 185 | 2230 | 22429.104 | есть
21 | Ф-27 Спасск | ААБл- 3*120 | 185 | 4250 | 22429.104 | есть
22 | Ф-31 Спасск | АСБ- 3*150 | 210 | 6880 | 25460.064 | есть
|  |  | итого: | 105388 | 518294.16
Генеральный директор
| АО "Спасскэлектросеть" |  |  |  | И.В. Павленко