## 2020
Сведения об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО "Спасскэлектросеть" за 2021 год.
№ | Граница территориальной зоны деятельности | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению
1 | Ф-9 ПС "Спасск" | 07,45 2021.01.23 | 09,04 2021.01.23 | Не установлена | Включили по частям
2 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2021-01-26 09:41 | 2021-01-26 09:50 | Не установлена | Включили по частям
3 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2021-02-17 13:50 | 2021-02-17 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
4 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2021-03-01 00:08 | 2021-03-01 05:50 | Не установлена | Включили по частям
5 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2021-03-04 17:00 | 2021-03-04 17:30 | Не установлена | Включили по частям
6 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2021-03-04 18:20 | 2021-03-04 18:30 | Не установлена | Включили по частям
7 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2021-03-27 05:05 | 2021-03-27 05:50 | Не установлена | Переразделка концевой муфты КЛ-10кВ
8 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2021-03-28 22:20 | 2021-03-28 22:53 | Неустановленна | Включили по частям
9 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2021-04-11 14:25 | 2021-04-11 15:25 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
10 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2021-04-13 09:55 | 2021-04-13 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Перевели нагрузку на резервное питание
11 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 08:55 | Неустановленна | Включили по частям
12 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2021-04-16 10:10 | 2021-04-16 10:20 | Неустановленна | Включили по частям
13 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2021-04-16 20:23 | 2021-04-16 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Замена высоковольтного изолятора
14 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2021-04-20 15:40 | 2021-04-20 15:45 | Неустановленна | Включили по частям
15 | ПС "ЗСМ" | 2021-05-09 03:40 | 2021-05-09 04:00 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Включили по частям
16 | Ф-31 ПС "Спасск" | 2021-05-19 11:08 | 2021-05-19 11:35 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
17 | Ф-2 ПС" Новая" | 2021-05-21 16:15 | 2021-05-21 16:53 | Воздействие животных и птиц | Перевели нагрузку на резервное питание
18 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2021-06-08 21:45 | 2021-05-08 23:38 | Неустановленна | Включили по частям
19 | ПС "Спасск", "ЗСМ", "Межзаводская", "Евгеньевка" | 2021-06-08 22:20 | 2021-06-08 22:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Включили по частям
20 | Ф-2 ПС" Новая" | 2021-06-16 09:30 | 2021-06-16 10:20 | Воздействие животных и птиц | Перевели нагрузку на резервное питание
21 | Ф-2 ПС" Новая" | 2021-06-28 06:15 | 2021-06-28 06:40 | Воздействие животных и птиц | Перевели нагрузку на резервное питание
22 | ПС "ЗСМ" | 2021-07-17 17:20 | 2021-07-17 17:40 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
23 | Ф-2 ПС" Новая" | 2021-07-22 17:13 | 2021-07-22 17:22 | Воздействие животных и птиц | Перевели нагрузку на резервное питание
24 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2021-08-03 02:20 | 2021-08-03 03:00 | Не установлена | Включили по частям
25 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2021-08-07 09:47 | 2021-08-07 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Включили по частям Перевели нагрузку на резервное питание
26 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2021-08-22 12:32 | 2021-08-22 13:13 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
27 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2021-09-08 13:48 | 2021-09-08 15:44 | Не установлена | Включили по частям
28 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2021-09-12 00:01 | 2021-09-12 00:55 | Не установленна | Включили по частям
29 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2021-09-12 01:22 | 2021-09-12 01:27 | Нарушение изоляции | Переразделка концевой муфты КЛ-10кВ
30 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2021-09-12 11:10 | 2021-09-12 11:23 | Не установлена | Включили по частям
31 | ПС "ЗСМ" | 2021-09-28 05:18 | 2021-09-28 01:25 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
32 | Ф-13 ПС"ЗСМ" | 2021-09-29 05:18 | 2021-09-29 01:40 | Не установлена | Включили по частям
33 | ПС "Межзаводская" | 2021-10-05 23:50 | 2021-10-05 23:59 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
34 | ПС "Межзаводская" | 2021-10-14 15:22 | 2021-10-14 15:30 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
35 | Ф-26 ПС "Спасск" | 2021-11-16 10:52 | 2021-11-16 11:20 | Не установлена | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
36 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2021-11-22 16:14 | 2021-11-22 16:54 | Ветровые нагрузки Гололедно-изморозевые отложения | Включили по частям
37 | ПС "Межзаводская" | 2021-12-24 11:35 | 2021-12-24 11:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Включили по частям
38 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2021-12-24 13:57 | 2021-12-24 14:55 | Неустановленна | Включили по частям

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь