## 2020
Сведения об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО "Спасскэлектросеть" за 2022 год.
№ | Граница территориальной зоны деятельности | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению
1 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2022-01-09 16:15 | 2022-01-09 17:26 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка концевой муфты КЛ-10кВ
2 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2022-02-09 21:55 | 2022-02-09 22:42 | Не установлена | Включили по частям
3 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2022-03-05 04:10 | 2022-03-05 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
4 | ПС "Межзаводская" | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 05:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
5 | ПС "Межзаводская" | 2022-03-05 05:47 | 2022-03-05 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
6 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2022-04-03 16:19 | 2022-04-03 16:58 | Неустановленна | Включили по частям
7 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2022-05-13 03:55 | 2022-05-13 04:50 | Неустановленна | Включили по частям
8 | Ф-1 ПС"ЗСМ" | 2022-05-13 03:55 | 2022-05-13 04:35 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка концевой муфты КЛ-10кВ
9 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2022-05-24 19:00 | 2022-05-24 19:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Включили по частям
10 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2022-06-10 06:02 | 2022-06-10 06:52 | Неустановленна | Включили по частям
11 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2022-06-11 16:00 | 2022-06-11 16:40 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
12 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2022-06-16 11:43 | 2022-06-16 11:48 | Неустановленна | Включили по частям
13 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2022-06-24 20:00 | 2022-06-24 21:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Перевели нагрузку на резервное питание
14 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2022-07-05 01:10 | 2022-07-05 01:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Включили по частям
15 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2022-07-06 06:10 | 2022-07-06 09:14 | Неустановленна | Включили по частям
16 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2022-07-22 16:22 | 2022-07-22 18:38 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
17 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2022-08-06 18:20 | 2022-08-06 19:00 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
18 | ПС "ЗСМ" | 2022-08-09 13:59 | 2022-08-09 14:20 | Неустановленна | Включили по частям
19 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2022-08-23 00:15 | 2022-08-23 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
20 | Ф-25 ПС "Спасск" | 03,05 2022.10.03 | 03,24 2022.10.03 | Неустановленна | Включили по частям
21 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 19,57 2022.10.03 | 21,45 2022.10.03 | Неустановленна | Включили по частям
22 | ПС "Межзаводская" | 02,50 2022.10.18 | 03,20 2022.10.18 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | Включили по частям
23 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2022-11-01 13:44 | 2022-11-01 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | Включили по частям

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь