## Отчет
Сведения об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО "Спасскэлектросеть" за 2018 год.
№ | Граница территориальной зоны деятельности | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению
1 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2018-01-14 14:05 | 2018-01-14 14:58 | Неустановленна | Включили по частям
2 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2018-01-19 23:45 | 2018-01-20 00:30 | Неустановленна | Включили по частям
3 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2018-01-23 22:08 | 2018-01-23 23:36 | Неустановленна | Включили по частям
4 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2018-02-09 13:40 | 2018-02-09 14:40 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Восстановление шлейфа на опоре №1
5 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2018-02-22 11:20 | 2018-02-22 13:36 | Механическое разрушение подвесного изолятора на ВЛ-10кВ | Замена изолятора
6 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2018-03-01 14:18 | 2018-03-01 15:04 | Механическое разрушение штыревого изолятора на ВЛ-10кВ | Замена изолятора
7 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2018-03-23 18:15 | 2018-03-23 19:00 | Неустановленна | Включили по частям
8 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2018-03-24 19:20 | 2018-03-24 20:00 | Неустановленна | Включили по частям
9 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2018-03-29 13:20 | 2018-03-29 14:35 | Неустановленна | Включили по частям
10 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2018-04-19 15:45 | 2018-04-19 17:00 | Механическое разрушение подвесного изолятора на ВЛ-10кВ | Замена изолятора
11 | Ф-2 ПС "Новая" | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 12:20 | Неустановленна | Включили по частям
12 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2018-05-03 07:10 | 2018-05-03 08:40 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
13 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2018-05-03 10:40 | 2018-05-03 12:22 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
14 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2018-05-03 13:06 | 2018-05-03 14:38 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
15 | Ф-14 ПС "Спасск" | 2018-05-03 13:35 | 2018-05-03 15:35 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
16 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2018-05-18 11:45 | 2018-05-18 14:15 | Неустановленна | Включили по частям
17 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 12:45 | Неустановленна | Включили по частям
18 | Ф-19 ПС "Межзаводская" | 2018-05-21 21:25 | 2018-05-21 23:15 | Неустановленна | Включили по частям
19 | Ф-2 ПС "Новая" | 2018-06-11 15:00 | 2018-06-11 15:30 | Неустановленна | Включили по частям
20 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2018-07-03 23:10 | 2018-07-03 23:24 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
21 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2018-07-06 11:12 | 2018-07-06 11:45 | Несанкционированная рубка лесных насождений | Восстановление шлейфа на опоре №1
22 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2018-07-11 13:16 | 2018-07-11 14:40 | Неустановленна | Включили по частям
23 | Ф-14 ПС "Спасск" | 2018-07-15 18:20 | 2018-07-15 19:10 | Сильный ветер, падение веток на провода | Убрали ветку с ВЛ-10кВ
24 | Ф-25 ПС "ЗСМ" | 2018-07-15 18:35 | 2018-07-15 18:53 | Сильный ветер, падение веток на провода | Убрали ветку с ВЛ-10кВ
25 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2018-07-17 07:53 | 2018-07-17 09:46 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
26 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2018-07-17 08:18 | 2018-07-17 09:30 | Сильный дождь, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
27 | Ф-2 ПС "Новая" | 2018-07-19 12:25 | 2018-07-19 12:35 | Неустановленна | Включили по частям
28 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2018-07-29 18:05 | 2018-07-29 18:35 | Неустановленна | Включили по частям
29 | ПС "Спасск", "ЗСМ", "Межзаводская", "Евгеньевка" | 2018-07-30 15:22 | 2018-07-30 16:10 | Автоматическое отключение нагрузки в вышестоящей сетевой организации
30 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2018-08-25 16:52 | 2018-08-25 17:50 | Неустановленна | Включили по частям
31 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2018-08-30 07:15 | 2018-08-30 08:58 | Сильный дождь, снижение изоляции | Включили по частям
32 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2018-09-05 21:30 | 2018-09-05 22:16 | Перекрытие изоляции на концевой муфте КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с заменой концевой муфты
33 | Ф-14 ПС "Спасск" | 2018-10-01 20:10 | 2018-10-01 20:45 | Автомобилем сбита опора ВЛ-10кВ | Замена опоры, восстановление проводов

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь