## 2020
Сведения об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО "Спасскэлектросеть" за 2020 год.
№ | Граница территориальной зоны деятельности | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению
1 | Ф-26 ПС "Спасск" | 2020-01-05 11:50 | 2020-01-05 12:20 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
2 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2020-01-19 09:45 | 2020-01-19 10:20 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с заменой концевой муфты
3 | Ф-2 ПС" Новая" | 2020-02-17 05:10 | 2020-02-17 07:15 | Сильный снег, ветер, снижение изоляции | Включили по частям
4 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-03-18 06:40 | 2020-03-18 06:45 | Не установлена | Включили по частям
5 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2020-03-19 18:35 | 2020-03-19 19:50 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
6 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-03-19 23:00 | 2020-03-19 23:05 | Не установлена | Включили по частям
7 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-03-20 00:19 | 2020-03-20 00:24 | Не установлена | Включили по частям
8 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-03-20 01:22 | 2020-03-20 01:29 | Неустановленна | Включили по частям
9 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-03-26 11:15 | 2020-03-26 11:26 | Неустановленна | Включили по частям
10 | Ф-2 ПС" Новая" | 2020-03-29 12:20 | 2020-03-29 13:20 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
11 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-04-04 16:35 | 2020-04-04 17:07 | Неустановленна | Включили по частям
12 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2020-04-04 16:35 | 2020-04-04 17:11 | Неустановленна | Включили по частям
13 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-04-04 16:35 | 2020-04-04 16:56 | Неустановленна | Включили по частям
14 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-04-04 18:16 | 2020-04-04 18:23 | Неустановленна | Включили по частям
15 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2020-04-04 18:16 | 2020-04-05 00:30 | Неустановленна | Включили по частям
16 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2020-04-04 20:50 | 2020-04-04 21:21 | Неустановленна | Включили по частям
17 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-04-04 21:19 | 2020-04-05 00:26 | Неустановленна | Включили по частям
18 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2020-04-04 22:00 | 2020-04-04 22:29 | Неустановленна | Включили по частям
19 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-04-05 00:34 | 2020-04-05 00:43 | Неустановленна | Включили по частям
20 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2020-04-04 22:40 | 2020-04-05 04:30 | Неустановленна | Включили по частям
21 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2020-04-29 14:35 | 2020-04-29 15:07 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
22 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2020-05-01 21:53 | 2020-05-01 22:22 | Неустановленна | Включили по частям
23 | Ф-17 ПС "Спасск" | 2020-05-01 21:52 | 2020-05-01 22:21 | Неустановленна | Включили по частям
24 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2020-05-06 01:55 | 2020-05-06 02:50 | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ | Замена изолятора
25 | Ф-2 ПС" Новая" | 2020-05-19 15:20 | 2020-05-19 16:10 | Неустановленна | Включили по частям
26 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-05-28 12:24 | 2020-05-28 13:00 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
27 | Ф-2 ПС" Новая" | 2020-05-29 18:05 | 2020-05-29 18:40 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
28 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-05-30 07:36 | 2020-05-30 08:45 | Неустановленна | Включили по частям
29 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2020-06-11 15:05 | 2020-06-11 15:50 | Ветровые нагрузки | Включили по частям
30 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2020-06-23 13:35 | 2020-06-23 18:18 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Переразделка КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
31 | Ф-27 ПС "Спасск" | 2020-06-23 15:27 | 2020-06-23 15:40 | Неустановленна | Включили по частям
32 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2020-06-29 10:45 | 2020-06-29 11:29 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Включили по частям
33 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-06-29 10:45 | 2020-06-15 11:25 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Включили по частям
34 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-06-30 08:30 | 2020-06-30 11:15 | Неустановленна | Включили по частям
35 | Ф-2 ПС" Новая" | 2020-07-12 09:30 | 2020-07-12 10:05 | Воздействие животных и птиц | Включили по частям
36 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-07-13 12:19 | 2020-07-13 14:20 | Неустановленна | Включили по частям
37 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-08-04 08:31 | 2020-08-04 09:44 | Неустановленна | Включили по частям
38 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2020-08-06 00:20 | 2020-08-06 01:27 | Неустановленна | Включили по частям
39 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
40 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-12 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
41 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-08-12 13:36 | 2020-08-12 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
42 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-08-12 14:00 | 2020-08-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
43 | Ф-25 ПС"ЗСМ" | 2020-08-12 14:01 | 2020-08-12 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
44 | Ф-9 ПС "Спасск" | 2020-08-12 15:10 | 2020-08-12 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
45 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-08-14 21:50 | 2020-08-14 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Включили по частям
46 | Ф-10 ПС "Спасск" | 2020-08-17 09:30 | 2020-08-17 09:46 | Обрыв линейного провода ВЛ-10кВ | Восстановили ВЛ-10кВ
47 | Ф-3 ПС "Евгеньевка" | 2020-08-20 06:59 | 2020-08-20 07:48 | Воздействия неблагоприятных природных явлений | Включили по частям
48 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-08-27 04:10 | 2020-08-27 04:20 | Неустановленна | Включили по частям
49 | Ф-13 ПС"ЗСМ" | 2020-08-27 04:10 | 2020-08-27 04:20 | Неустановленна | Включили по частям
50 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-09-03 17:04 | 2020-09-03 18:37 | Ветровые нагрузки | Включили по частям
51 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-09-03 21:30 | 2020-09-03 22:39 | Ветровые нагрузки | Включили по частям
52 | Ф-20 ПС "Спасск" | 2020-09-06 08:10 | 2020-09-06 08:53 | Неустановленна | Включили по частям
53 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-09-07 23:58 | 2020-09-08 01:30 | Ветровые нагрузки | Включили по частям
54 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-09-17 07:20 | 2020-09-17 09:35 | Неустановленна | Включили по частям
55 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-09-24 02:05 | 2020-09-24 02:15 | Неустановленна | Включили по частям
56 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-09-24 03:40 | 2020-09-24 06:00 | Неустановленна | Включили по частям
57 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2020-09-25 21:05 | 2020-09-25 21:36 | Неустановленна | Включили по частям
58 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-09-26 20:58 | 2020-09-26 21:59 | Неустановленна | Включили по частям
59 | Ф-1 ПС"ЗСМ" | 2020-09-29 09:30 | 2020-09-29 10:30 | Неустановленна | Включили по частям
60 | Ф-19 ПС"ЗСМ" | 2020-09-29 12:40 | 2020-09-29 13:40 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Включили по частям
61 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-10-08 09:08 | 2020-10-08 10:04 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии 10кВ | Отключили абонента 10кВ
62 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2020-10-22 05:30 | 2020-10-22 13:15 | Обрыв линейного провода ВЛ-10кВ | Восстановили ВЛ-10кВ
63 | ПС "ЗСМ" | 2020-11-19 04:55 | 2020-11-19 07:45 | Неустановленна | Включили по частям
64 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-11-19 17:25 | 2020-11-19 23:00 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
65 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2020-11-19 18:34 | 2020-11-20 02:20 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
66 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-11-19 18:40 | 2020-11-19 22:39 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
67 | Ф-4 ПС "Межзаводская" | 2020-11-19 20:53 | 2020-11-19 23:00 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
68 | Ф-13 ПС "Межзаводская" | 2020-11-19 21:00 | 2020-11-19 21:05 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
69 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-11-20 00:04 | 2020-11-20 00:11 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
70 | Ф-3 ПС "Спасск" | 2020-11-20 01:34 | 2020-11-20 03:40 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
71 | Ф-6 ПС "Спасск" | 2020-11-21 08:56 | 2020-11-21 10:30 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
72 | Ф-12 ПС "Спасск" | 2020-11-21 13:49 | 2020-11-21 18:14 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.
73 | Ф-25 ПС "Спасск" | 2020-11-26 00:10 | 2020-11-26 03:00 | Гололедно-изморозевые отложения. Налипание мокрого снега, снижение изоляции, падение ветвей деревьев на провода ЛЭП-10 кВ, обрывы ВЛ-10кВ | Убирание веток с ВЛ-10кВ, восстановление обрывов ВЛ-10кВ,включили по частям.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь