## материалы
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2022 год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
По планам ремонтов эл. сетей
| Автоматический выключатель ВА 57-35 100А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-35 200А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-35 250А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-39 630А | шт | 6
| Автоматический выключатель ВА 57-39 800А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-41 1000А | шт | 3
| Адаптер для заземления ZVZ 481 | шт | 108
| Анкер-болт с кольцом | шт | 2
| ГРЩ №1 линейный ТП-16 | шт | 1
| ГРЩ №2 вводной ТП-16 | шт | 1
| ГРЩ №3 линейный ТП-16 | шт | 1
| Комплект шин тп-16 | шт | 1
| ЩУ ТП-16 | шт | 2
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 93
| Зажим анкерный PA-2200 | шт | 40
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 280
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 892
| Зажим ответвительный герметичный ОР 95М | шт | 192
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 89
| Колпачок изолирующий CI 25-150 / THCE-2 | шт | 180
| Колпачок изолирующий CI 4-50 / THCE-1 | шт | 400
| Кронштейн анкерный CA-2000 | шт | 293
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 784
| Ремешки кабельные KR-2 (100 шт.) | уп | 8
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 784
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45/5/125 | шт | 85
| Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 | м | 94
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 1200
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 900
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 1400
| Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 350
| Провод СИП-4 2х16 | м | 1350
| Провод СИП-4 4х16 | м | 900
| Стойка СВ-95-3 | шт | 69
| Стойка СВ-105-3,6 | шт | 12
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 100
| Кабель ААБл-10 3х70 | м | 100
| Кабель АВБШв 4х70-1 | м | 0
| Крепеж-клипса д/трубы 50 мм | шт | 0
| КСО-366м-10-3н-16/630-УХЛ1 (с ВНА - 16/630 левый привод ручной) | шт | 8
| КСО-366м-10-4н-16/630-УХЛ1 (с ВНА - 16/630 левый привод ручной с рамой под предохранители) | шт | 3
| КСО-366м-14 | шт | 2
| Металлорукав 32мм в ПВХ изол. | м | 200
| Металлорукав 50мм в ПВХ изол. | м | 200
| Муфта КВтп-1 4 70/120 | шт | 0
| Муфта КВтп 10 70/120 | шт | 20
| Песок, щебень | м3 | 30
| Муфты к ПНД/ПНД 110мм | шт | 20
| Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД/ПНД 110мм | шт | 35
| Торцевая панель для КСО-366м | шт | 6
| Торцевая панель ЩО 70 |  | 4
| Изолятор шинный ИО-2820 | шт | 160
| Изолятор ИО-10-3,75 I У3 опорный | шт | 60
| Разъединитель РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 с КМЧ | шт | 1
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1600A | шт | 3
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1000A | шт | 7
| Трансформатор тока ТТИ-40 800/5А 5ВА класс 0,5S | шт | 3
| Шина АД 31Т 80х8х4000 | м | 160
| Шина АД 31Т 60х6х4000 | м | 48
| Шина АД 31Т 50х5х4000 | м | 96
| ШМ2 шинный мост 10кВ ( L-2,5м )ТП-40 | шт | 1
| Шинный мост 0,4кВ ТП-40 | шт | 2
| Газовый балончик | шт | 10
| ЩО-70-1-42 У3 (с АВ 1000А)Вводная панель | шт | 2
| ЩО 70-1-02 У3 (с РПС 250А)Линейная панель | шт | 5
| ЩО-70-1-71 У3 (РЕ 1000А) Секционная панель | шт | 1
| Гильзы соединительные для СИП (35,50,70,95) | шт | 120
| Наконечники ТА (16,25,35,50,70,95,120,150) | шт | 400
| Наконечники ТМЛ (16,25,35,50,70,95,120) | шт | 280
| Наконечники НША 16 | шт | 100
| Зажим ответвительный герметичный ОР 6 (6-150/1,5-10 мм2) | шт | 100
| Лампы Philips SON-H Pro | шт | 12
| Металлопрокат | т-н | 7.18
| Лоток ЖБ 400х600х1500 с метал. решеткой | шт | 56
| Материалы для ремонта трансформаторов | к-т | 8
| Контактный зажим для ТМГ 160 кВа | к-т | 2
| Контактный зажим для ТМГ 250 кВа | к-т | 2
| Контактный зажим для ТМГ 400 кВа | к-т | 2
| Контактный зажим для ТМГ 630 кВа | к-т | 2
Ремонт кровли
| Пиломатериал | м3 | 12
| Проф.настил | лист | 33
| Бетон | м3 | 10
| метизы | уп | 10
ИТОГО
Ремонт системы учета
| Ремонт матрица | шт | 1000
| Наконечник ТА16 | шт | 400
| Зажим ОР645 | шт | 400
| РА-25/100 | м | 300
| СИП4*16 | м | 600
| СИП2*16 | м | 100
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | шт | 30
| Анкерные кронштейны СА-1500 | шт | 50
| Замена трансформаторов тока | шт | 13
| Приборы учета на обменный фонд | шт | 4
Итого потребность материалов для монтажа измерительных комплексов электроэнергии:
Технологическое присоединение
| Приборы учета для тех. прис-й | шт | 108
| Зажим ОР645 | шт | 500
| РА-25/100 | шт | 200
| СИП4*16 | м | 800
| СИП4*2*16 | м | 800
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 200
| Анкерные кронштейны СА-1500 | шт | 50
| Скрепа для ленты NB-20 | шт | 400
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 16
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 20
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 4
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 4
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 21
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 48
| Муфта КНТп-4 70-150 | шт | 1
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 100
| Провод СИП-4 4х16 | м | 427
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 48
| Стойка СВ-95-3 | шт | 13
| Стойка СВ-105-3,6 | шт | 4
ИТОГО
Расходные материалы для текущего ремонта
| Электроды сварочные 2-4мм. | кг | 260
| Ветошь | м | 300
| Кислород. (бал.) | бал | 24
| Пропан. (бал.) | бал | 6
| Пропан. маленькие баллоны | бал | 48
| Углекислота (бал.) | бал. | 4
| Проволока сварочная | кг | 25
| Краски, грунтовки для наружных и внутренних работ марок МА, ПФ | кг | 240
| уайт-спирит (растворитель) | л | 132
| Метизы и расходный монтажный материал (гвозди, шурупы, болты, гайки, шайбы, изолента и т.д.) | т.р. | 11
| Сопутствующие материалы при производстве ремонтов кабельных линий (песок, кирпич и т.д) | т | 10
| Водоподведение в помещение сторожей (База 2) | шт | 1
| Ремонт помещений База2 | шт | 1
| Ремонт напольного покрытия ПТС | шт. | 1
| Ремонт напольного покрытия БАЗА2 | шт. | 1
| Ремонт системы отопления База2 | шт | 1
| Ремонт бойлера База2 | шт | 1
| Изготовление отрезного станка для Базы 2 | шт | 1
| Замена светильников База 2 | шт | 18
| Ограждение территории Базы 2 | шт | 1
| Отсыпка территории Базы 2 | шт | 1
| Уличное освещение Базы 2 | шт | 0
| Сооружение навеса на базе №1 | шт | 0
| Электроотопление помещения базы №2 | шт | 1
| Асфальт (территория Базы1) | шт | 1
| Ограждение территории базы №1 | шт | 0
| Песок для Базы №2 | кг | 60
| Навес от непогоды КБМ | шт | 1
| Замена светильников в боксах Базы 1 | шт | 20
| Профнастил (потолок помещения базы №2) | лист | 14
| Плита ПСБС (потолок помещения базы №2) | шт | 1
| Металлопрокат уголок 75 | кг | 110
| Окно пластиковое базы №2 | шт | 1
| Дверь пластиковая, уличная на базе №2 | шт | 1
| Окно пластиковое базы №1 | шт | 1
Аварийный запас
| Опора СВ-105-3,6 | шт | 5
| Опора СВ-95-3 | шт | 10
| Изоляторы ШФ-20Г | шт | 20
| Изоляторы ШФ-20Г1 | шт | 20
| Предохранитель ПКТ-10 | шт | 99
| Предохранитель ПН-2 100-630А | шт | 150
| Шина АД 31Т 6х60х4000 мм | м | 16
| Разъединитель РЛНД-10/630 с приводом | шт | 1
| Муфты термоусаживаемые 10/0,4кВ | шт. | 20
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-4 2х16 | м | 400
| Провод СИП-4 4х16 | м | 200
| Наконечник алюм. ТА16-150 | шт. | 200
| вязка спиральная ВС 35/50.2 | к-т | 10
| вязка спиральная ВС-70/95.2 | к-т | 10
| Масло трансформаторное | л | 100
| труба ПНД/ПНД гофрированная двустенная жесткая 110мм L=6м | шт | 3
| Муфты соединительные к трубе ПНД 110мм | шт. | 4
| труба асбестоцементная Д=100мм | шт. | 3
| труба стальная Д=100мм | м | 6
| автоматические выключатели 100А | шт. | 4
| автоматические выключатели 160А | шт. | 1
| автоматические выключатели 250А | шт. | 2
| автоматические выключатели 320А | шт. | 2
| автоматические выключатели 400А | шт. | 2
| автоматические выключатели 630А | шт. | 2
| зажимы контактные к ТМ | ком. | 2
| металлорукав НГ в ПВХ изоляции 50мм | м | 50
Оборудование и инструмент для обеспечения плана ремонтов
| Автомойка под давлением | шт | 1
| Лампа паяльная | шт | 1
| Ручной инструмент, инвентарь | шт | 11
| лебедка -4 Т | шт | 1
| лебедка -1,6 Т | шт | 2
| лентонатяжитель | шт | 3
| болторез -750 мм | шт | 3
| бензопила Хускварна -450 | шт | 3
| токоизмерительные клещи METREL MD 9250 | шт | 1
| Палатка сварщика 2,5х2,5 брезент | шт | 1
| канистра металлическая 5 л | шт | 2
| ветошь | кг | 80
| Смазка ВД-40 | шт | 20
| светильник ZIVEVD NОRD - для внутреннего освещения 100 Вт | шт | 10
| дрель "Бош" Д- 0-16 мм | шт | 1
| УШМ "Макита" | шт | 2
| патрон на сверлильный станок Д 16 мм | шт | 2
| уровень лазерный | шт | 1
| радиостанция переносная | шт | 2
| удлинитель 30 м - 2,5 мм2 | шт | 2
| переносной светильник 5 м | шт | 2
| инвертор сварочный 250-300 А | шт | 1
| Набор диэлектрических отверток | шт | 4
| Шуруповерт BOSH | шт | 1
| Бур по бетону ø25 | шт | 1
| Бур по бетону ø20 | шт | 1
| Удлинитель катушка 20м. | шт | 1
| Лестница приставная стеклопластиковая ЛСПД- 3,0 Е | шт | 1
| бензопила Хускварна -450 | шт | 1
| Аккумуляторы для реклоузеров 40Аh | шт | 5
| УШМ "Макита" 125мм | шт | 1
| Вольтамперфазометр ВФМ-3 | шт | 1
| Сварочные провода | шт | 1
| Электрическая пила по дереву | шт | 1
| Аккумулятор для шуруповерта | шт | 1
| Холодильник База 2 | шт | 1
| Чайник База 2 | шт | 1
| Холодильник база 1 | шт | 1
| УШМ "Макита" 125мм | шт | 2
| Электродвигатель 380В/3000БТ/3000об IEK DRV090-L2-003-0-3010 | шт | 1
| Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J | шт | 1
Инвест. Программа (материалы)
Прокладка КЛ-10кВ Ф-16м до ТП-119 (инвестиции)
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 1250
| КВТП10 70/120 | шт | 1
| КНТП10 70/120 | шт | 1
| СТП10 70/120 | шт | 4
| Лента сигнальная | м | 1250
| Песок | м3 | 111
| Проколы под дорогой 3шт | шт | 1
| Труба ПНД110 | м | 70
Установка КТПН (доп. к инвест.)
| Плиты Ж/Б | шт | 2
| Сталь пол. 40х4 | кг | 35
| Сталь угл. 50х50х5 | кг | 190
| Шина АД31Т 8х80х4000 | шт | 2
| Щебень | м3 | 8
Ф - 3С КЛ 10кВ
| Кабель ААБЛ- 10 3х150 | м | 800
| Лента сигнальная | м | 760
| Муфта 3КНТп-10 150-240 мм2 | шт | 2
| Муфта СТП10 150/240 | шт | 3
| Песок | м3 | 76
| Металлоконструкции | кг | 2350
| Вязка cпиральная ВС 70/95.2 | шт | 372
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 105
| Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 120
| Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 124
| Изолятор ЛК 70/10 -и(У) 3-сс (полимерный) | шт | 105
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 186
| Наконечник ТА-70 | шт | 18
| Песок | м3 | 63.5
| Разрядник РМК-20-4-УХЛ1/021 | шт | 62
| Серьга СРС-7-16 | шт | 105
| СИП-3 1х70 | м | 10650
| Стойка СВ105-3,6 | шт | 82
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 105
| Прокол под дорогой | м | 80

## механик
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2022год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Эксплуатация автотранспорта
| ремонт ходовой части а/тр | т.руб | 257
| замена автошин | т.руб | 118
| Грузовые автошины | шт. | 45
| Легковые автошины | шт. | 20
| Сельхоз шины | шт. | 22
| аккумуляторная батарея | шт. | 30
| ремонт двигателя | т.руб | 37
| замена стекол | шт. | 12
| ремонт электрооборудования | т.руб | 38
| ремонт топливной аппаратуры | т.руб | 30
| ремонт гидросистемы | т.руб | 60
| ремонт тормозной системы | т.руб | 69
| лакокрасочный материал | кг | 21
| прочие запчасти | т.руб | 185
| гидромолот на экскаватор | т.руб | 160
| Ковш- откосник на экскаватор | шт | 65
| Гидроцилиндр следящий на АПТ-17 | шт | 110
| Панель боковая Киа Бонго | шт | 90
| Резец РП-5 | шт | 17
| Резец на ковш экскаватора | шт | 6
| Карданный вал ГАЗ- 33088 | шт | 66
Итого эксплуатация автотранспорта
ГСМ
| АИ-92 | л | 22761.325
| АИ-95 | л | 12241.86
| Диз.топ. | л | 44996.74
| Масло моторное | руб. | 332.4424

## канцелярия
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2022год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Канцелярские товары:
| бумага "Снегурочка" | пач. | 252
| Канц.товары | т.руб | 65.6832
| Услуги типографии | т.руб | 37.756
| конверты, | шт. | 1572
| уведомления | шт. | 996

## охрана труда
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2022год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Охрана труда
Спец. Одежда
| Костюм утепленный зимний | шт | 50
| Куртки утепленные зимние | шт | 1
| Противо энцефалитный костюм | шт | 17
| Костюм Х/б | шт | 55
| Костюм сварщика (брезентовый для сварщика ЩИТ утепл) | шт | 0
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | шт | 0
| Рукавицы брезентовые | пар | 480
| Рукавицы суконные | пар | 240
| Сапоги резиновые с подзащитным носком | пар | 4
| Очки защитные | пар | 0
| Халат х/б | шт. | 3
| Плащ прорезиненный | шт. | 8
| Перчатки Х/Б (ЭКОНОМ с ПХВ) | пар | 720
| Краги сварщика | пар | 6
| Подшлемник | шт. | 10
| Маска сварщика в бригады | шт. | 2
| Костюм летний из термостойкой ткани | шт. | 8
| Костюм зимний из термостойкой антиэлектростатической ткани С огнестойкими свойствами и МВО "мод Н/л -8д"Рекорд" | шт. | 2
| Валенки | пар | 3
| Сапоги(ботинки)на масло бензстойкой подошве. | пар | 63
| Сменный патрон 6051 для масок и полумасок | шт. | 0
| Сапоги комбинированные утепленные | пар | 26
| Каска шахтерская с хроповым механизмом (оранжеавя.белая) | шт. | 60
| Жилет сигнальный летний | шт. | 10
| Обувь зимняя ИТР | шт. | 2
| Сапоги леттние для ИТР | шт | 0
| Костюм утепленный для ИТР | шт | 0
| Костюм летний для ИТР | шт | 5
Средства пожаротушения
| Обработка несгораемыми составами балок пристройки,чердачных стропил База №2 |  | 1
| Выполнение огнезащитной обработки деревянных балок перекрытия 85 руб. за 1 кв.м | кв.м | 1
| Монтаж фотолюминесцетных эвакуационных знаков | шт. | 33
| Приобретение плакатов противопожарной тематики | шт. | 35
| Проверка давления в системе водопровода | шт. | 8
| Разработка проектной рабочей документации систем пожарной сигнализации в пристройки | шт. | 1
| Проверка параметров углекислотных (порошковых)огнетушителей | шт. | 2
| Обслуживание пожарной согнализации | шт. | 12
Бытовая химия
| Стиральный порошок | шт. | 450
| Дез.средства | т.руб | 12
| Биологическая защита от насекомых | шт. | 50
| Отрава для грызунов | шт. | 2
Средства индивидуальной защиты
| Диэлектрические перчатки латекс (бесшовные) | шт. | 10
| Указатели напряжения до 1000 В контакт 55-ЭМ | шт. | 5
| Сигнализаторы напряжения СНИУ.Д (6-10кВ) | шт. | 5
| Плакаты безопасности | шт. | 30
| Электроизмерительные клещи до 1 кВ 266С | шт. | 0
| Автохолодильник компрессорный Alpicool | шт. | 3
| Привязь "Высота 042 размер 2 (vst 041 2) | шт. | 0
| Каска с щитком для защиты от теомических рисков электрической дуги. | шт. | 12
| Подшлемник термостойкий | шт. | 12
| Блокирующее устройство Fast Block HV 2 10 | шт. | 2
| Универсальный строп канатный петлевой УСК 1 УСК1 1,6/1500 | шт. | 8
| Строп петля- крюк 1 СК 1,6т/1,5м | шт. | 8
| Строп цепной кольцевой УСЦ г/п 3,15/1700/3400мм, соединительное звено LL10 г/п 3,15 тонн, цепь NK 10 | шт. | 8
| Строп четырехветьевой круглопрядный 4СТк 3,0/4300 | шт. | 1
| Питьевой режим | шт. | 1
Работа с персоналом
| Литература по ОТ | шт | 43
| Удостоверения по ОТ | шт | 0
| ППР на высоте при выполнении кровельных работ | шт | 0
| Электронный журнал | шт | 1
| Журналы по ОТ | шт | 10

## программист
Программа закупок орг.техники и ПО АО "Спасскэлектросеть" на 2022год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Закупка программного обеспечения
| ПО "Кодекс" | год | 1
| ПО "РТП-3" | год | 1
| ПО "Справочник Электроустановок" | год | 1
| ЭЦП на год | год | 1
| ПО "ГрандСМЕТА-2022" | год | 1
| Тарифы и Индексы Гранд-Сметы | год | 1
| Приобретения Лицензионного Права на использования Microsoft Office на 15 устройств | год | 1
| Обновление и сопровождения личного кабинета и сайта предприятия | год | 1
| Антирирувное програмное обеспечение | год | 1
| Крипто ПРО | год | 1
| Сопровождение 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП | год | 1
| Приобретение систем HandsFree водителям предприятия | шт | 1
| Продления сайта предприятия | год | 1
Закупка орг.техники
| Персональный компьютер (системный блок) Инженеру по охране труда | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок) Главный инженер | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок) отдел учета | т.руб | 1
| Компьетер с монитором(Начальнику района) | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок+ монитор) Кладовщик | т.руб | 1
| Персональный компьютер для Жандаева П.В. (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок) взамен старого Дращева А.С. | т.руб | 1
| МФУ(Главный инженер) | т.руб | 1
| МФУ(Ген Директор) | т.руб | 1
| Сотовый телефон в СУЭЭ | т.руб | 1
| Сервер для Миртек | т.руб | 1
Обслуживание орг. Техники
| Камера видеонаблюдения База2 | шт | 1
| Картридж | год | 12
| Батарея для ИБП | шт | 7
| Модернизация сервера Миртек | шт | 1
| Модернизация сервера Матрица | шт | 1
| Текущиий ремонт компьютерной техники | шт | 4
| Жесткие диски для резервного копирования информации | шт | 3
| Прочие расходы орг.техники.(Тонер, фотобарабан,нож.очисткти, фотовал и т.д.) | шт | 2
Итого обслуживание орг.техники

## инвесты
План закупок под инвестиционную программу АО "Спасскэлектросеть" на 2022г. (с НДС)
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Основные средства, приобретаемые по инвестиционной программе РЭК (прибыль+амортизация)
| Приборы учета (инвесты) | шт | 1
| Прокладка КЛ-10кВ Ф-16м до ТП-119 (инвестиции) | шт | 1
| КТПН 10/0,4кВ 400 кВА (без трансформатора) | шт | 1
| Вл-10 кв Ф-З "С" Д-8209м (реконструкция участка ) | шт | 1
| АГП на базе ГАЗ 33088 | шт | 1
| УАЗ-3909 (Грузопассажирский) | шт | 1
| Штабелер | шт | 1
| Замена тр-ра на новый (250кВА) 1шт | шт | 1
| Замена тр-ров на новые (400кВА) 4шт | шт | 4
| Замена тр-ра на новый (630кВА) 1 шт | шт | 1
| Модернизации автоматической пожарной сигнализации в помещениях пристройки. | шт | 1
| Резчик швов асфальтового покрытия (ручной, бензиновый) | шт | 1