## материалы
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2023 год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
По планам ремонтов эл. сетей
| Стойка СВ-95-3С | шт | 150
| Стойка СВ-105-3,6 | шт | 4
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | шт | 1530
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | шт | 1100
| Провод СИП-2 3х95+1х70 | шт | 1000
| Провод СИП-4 2х16 | шт | 1400
| Провод СИП-4 4х16 | шт | 650
| Кабель АВБШв 4х 120-1 | шт | 1070
| Автоматический выключатель ВА57-35 3Р 250А 35кА | шт | 4
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 60
| Зажим анкерный PA-2200 | шт | 10
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 220
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 800
| Зажим ответвительный герметичный ОР 95М | шт | 100
| Зажим прокалывающий ЗОИ (1,5-10/16-70) | шт | 100
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 60
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 200
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | шт | 10
| Провод ПВ-3 1х6 жёлто-зеленый | шт | 60
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 780
| Круг 10 | шт | 140
| Круг 16 | шт | 140
| Уголок 63х63х5 (сопряжение) | м | 50
| круг 20 (сопряжение) | уп | 30
| Муфта КВтп-1 4 70/120 | шт | 16
| Песок | шт | 47.1
| Прокол под дорогой | м | 160
| Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД/ПНД 110мм L-6м красная Рувинил | м | 28
| Гильза изолированная фазная ГИФ50, ГИФ70 для соединения СИП-3 | м | 60
| Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | м | 48
| Колпачок К-10 на штырь D22 мм | м | 1500
| Металлопрокат | м | 7.2
| Трубка ТУТ (16,20,25,30,40,50,60 мм) черная | м | 600
| Наконечники ТА (16,25,35,50,70,95,120,150) | шт | 400
| Труба дренажная 160мм | шт | 20
| Изоляторы ШФ-20Г | м | 38
| Изоляторы ШФ-20Г1 | м | 20
| Разъединитель РЛНД-10/400 | м | 3
| Выключател нагрузки ВНА-10 | шт | 9
| Масло трансформаторное | шт | 875
| Колпачок К-10 |  | 48
Ремонт кровли
| Пиломатериал | м3 | 4
| Проф.настил | лист | 12
| Бетон | м3 | 17
| метизы | уп | 5
Ремонт системы учета
| Приборы учета ( для тех.прис. Без конкурса) | шт | 5
| Трансформаторы тока для замены с истекшим межповерочным интервалом (МПИ) | шт | 45
| Ремонт матрица | шт | 282
| Приборы учёта Матрица (СпецСервис) | шт | 1
| Расходы на обеспечение коммерческого учета электроэнергии (закупка по конкурсу) | шт | 165
| Наконечник ТА16 | шт | 400
| Зажим ОР645 | шт | 300
| РА-25/100 | м | 100
| СИП4*16 | м | 500
| СИП2*16 | м | 200
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | шт | 4
| Анкерные кронштейны СА-1500 | шт | 100
Технологическое присоединение
| Стойка опоры: СВ 105-5 | шт | 12
| Стойка СВ-95-3 | шт | 18
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | шт | 110
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 100
| Провод СИП-4 4х16 | м | 400
| Автоматический выключатель ВА57-35 3Р 100А | м | 1
| Выключатель автоматический EKF Averes mcb10-3-25C-av 3Р 230В 25А | шт | 2
| Зажим анкерный PA 35-1000 (25-35) | шт | 6
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 4
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 30
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 40
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 5
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 36
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 2
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 85
| Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/10-И(У)3-СС МЗВА/ЮАИЗ | м | 6
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 МЗВА/ЮАИЗ | м | 6
| Серьга СРС-7-16 МЗВА | шт | 6
| Круг 10 | шт | 30
| Круг 16 |  | 30
| Круг 18 (заземлители) |  | 100
| Уголок 63х63х5 (сопряжение) |  | 10
| круг 20 (сопряжение) |  | 10
| Сталь полоса 4х40 (заземлитель горизонтальный 160 мм2) |  | 55
| Песок природный для строительных: работ средний |  | 25
| Щебень для строительных работ |  | 10
| КТПН 10/0,4 Sтр-2х630кВА |  | 1
| Плита ПК63.12-8 АтVт-а 6280х1190х220 |  | 4
| Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (Г1М, УО) ЮАИЗ/МЗВА |  | 30
| Муфта для труб D=110мм |  | 51
| Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД/ПНД 110мм L-6м красная Рувинил |  | 52
| КВтп 10 70/120 |  | 4
| КНтп 10 70/120 |  | 2
| Стп 10 70/120 |  | 6
Расходные материалы для текущего ремонта
| Электроды сварочные 2-4мм. | кг | 264
| Ветошь | м | 300
| Кислород. (бал.) | бал | 24
| Пропан. (бал.) | бал | 6
| Пропан. маленькие баллоны | бал | 48
| Углекислота (бал.) | бал. | 4
| Проволока сварочная | кг | 24
| Краски, грунтовки для наружных и внутренних работ марок МА, ПФ | кг | 240
| уайт-спирит (растворитель) | л | 132
| Метизы и расходный монтажный материал (гвозди, шурупы, болты, гайки, шайбы, изолента и т.д.) | т.р. | 12
| Материалы для эксплуатации зданий и сооружений (замки, лампы, розетки, выключатели и т.д.) | т.р. | 12
| Сопутствующие материалы при производстве ремонтов кабельных линий (песок, кирпич и т.д) | т | 12
| Холодильник в техкласс | шт | 1
| Проволока для предохранителей медная луженая 0,25, 0,3, 0,4 мм (0,3 заказать больше) | шт | 20
| Материалы для монтажных работ по прочей деятельности | шт | 4
| Опоры для монтажных работ по прочей деятельности | шт | 71
| Материалы для ремонта помещений 3 эт. Базы №1 | кг | 1
| Материалы для ремонта диспетчерской | т.р. | 1
| Инструменты и инвентарь | т.р. | 11
Аварийный запас
| Опора СВ-105-3,6 | шт | 5
| Опора СВ-95-3 | шт | 30
| Изоляторы ШФ-20Г | шт | 20
| Изоляторы ШФ-20Г1 | шт | 20
| Предохранитель ПКТ-10 | шт | 75
| Предохранитель ПН-2 100-630А | шт | 150
| Кабель ААБл-10 3х150 | м | 150
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 150
| Разъединитель РЛНД-10/630 с приводом | шт | 1
| Муфты термоусаживаемые 10/0,4кВ | шт. | 46
| кабель FXCEL16-10-200M-K16-HH на сервисном барабане (ENSTO) | м | 200
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 200
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 200
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 200
| Провод СИП-4 2х16 | м | 400
| Провод СИП-4 4х16 | м | 200
| Наконечник алюм. ТА16-150 | шт. | 200
| вязка спиральная ВС 35/50.2 | к-т | 10
| вязка спиральная ВС-70/95.2 | к-т | 10
| труба ПНД/ПНД гофрированная двустенная жесткая 110мм L=6м | шт | 4
| Муфты соединительные к трубе ПНД 110мм | шт. | 5
| автоматические выключатели 100А | шт. | 1
| автоматические выключатели 160А | шт. | 1
| автоматические выключатели 250А | шт. | 1
| автоматические выключатели 400А | шт. | 1
| автоматические выключатели 630А | шт. | 1
| зажимы контактные к ТМ | ком. | 2
| металлорукав НГ в ПВХ изоляции | м | 50
Оборудование и инструмент для обеспечения плана ремонтов
| Индикатор короткого замыкания для ВЛ 6-35 кВ «ДСИ ВЛ-30» | к-т | 3
| Пульт дистанционного управления для ИКЗ | шт | 0
| Радиостанция переносная | шт | 4
| Замки навесные под один ключ | шт | 200
| Блок питания БПНТ-1 | шт | 6
| Измеритель сопротивления петли (Ф-0, Ф-Ф) ИНФ-300/1 | шт | 1
| Мультиметр цифровой TrueRMS, плюс поверка 2800руб. | шт | 1
| Подмостки раскладные алюминиевые MEGAL ПРА-0,9 (1,2х0,5) | шт | 1
| Лазерный дальномер со встроенной видеокамерой, до 100м | шт | 1
| Светильники Ziverd nord для внутреннего освещения 100ВТ | шт | 10
| Заборный рукав для мотопомпы | шт | 1
| Набор шестиграников D (6-16) | к-т | 2
| Ключ с трещеткой (D-13) | шт | 6
| лебетка (4 Т) | шт | 1
| Лентонатяжитель | шт | 2
| Токоизмерительные клещи MASTECH MS2000G | шт | 2
| Набор рожковых ключей (8-32) | к-т | 2
| Ключ газовый №3 | шт | 3
| Уровень лазерный | шт | 1
| Нож для разделки кабеля | шт | 5
| Бур коронка (D-50mm) | шт | 2
| Диспенсер для воды в кабинет операторов | шт | 1
| Лестница телескопическая | шт | 1
| Мойка автомобильная | шт | 1
| Диспенсер для воды | шт | 1
| Провода сварочные | м | 30
| Сушилка для рук | шт | 1
| Шланги кислородные | м | 40
| Краскопульт пневмотический | шт | 1
| Станок для гибки арматуры до 20мм | шт | 1
| Стремянка на 5 ступенек | шт | 1
| Краскопульт электрический | шт | 1
| Шлифовальная машина | шт | 1
| Шуруповерт | шт | 1
| Бур проломной | шт | 1
| Отрез брезента для шторы в столярку (6х1м) | м | 6
| Стелажи | шт | 1
| Электрочайник 1.7л (металл) | шт | 1
| УШМ Макита GA 4534 (720 Вт) | шт | 1
| Дрель макита HP 1640 (700 Вт) | шт | 1
| Триммер бензиновый Hunter с насадкой | шт | 1
| Мойка автомобильная Karcher | шт | 1
| Шнековый Бур | шт | 1

## механик
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2023год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Эксплуатация автотранспорта
| ремонт ходовой части а/тр | т.руб | 119
| замена автошин | т.руб | 0
| Грузовые автошины | т.руб | 70
| Легковые автошины | т.руб | 142
| Сельхоз шины | т.руб | 62
| аккумуляторная батарея | шт. | 39
| ремонт двигателя | т.руб | 37
| замена стекол | шт. | 12
| ремонт электрооборудования | т.руб | 47
| ремонт топливной аппаратуры | т.руб | 30
| ремонт гидросистемы | т.руб | 61
| ремонт тормозной системы | т.руб | 69
| лакокрасочный материал | кг | 45
| прочие запчасти | т.руб | 567
ГСМ
1 | АИ-92 | л | 15338.24
2 | АИ-95 | л | 12929.4837
5 | Диз.топ. | л | 54763.0875
6 | Масло моторное | руб. | 522.9768

## канцелярия
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2023год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Канцелярские товары:
| бумага "Снегурочка" А4 | пач. | 250
| бумага "Снегурочка" А3 | пач. | 33.3648
| Канц.товары | тыс.р | 99.048
| Услуги типографии (механ+ охр. труда+диспетчер) | тыс.р | 23.706
Почтовые расходы
| конверты | шт. | 700
| уведомления | шт. | 100
| абонентский ящик | шт. | 12

## охрана труда
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2023год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Охрана труда
Спец. Одежда
| Костюм утепленный зимний | шт | 14
| Куртки утепленные зимние | шт | 2
| Противо энцефалитный костюм | шт | 55
| Костюм Х/б | шт | 48
| Костюм сварщика (брезентовый для сварщика ЩИТ утепл) | шт | 0
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | шт | 1
| Рукавицы брезентовые | пар | 100
| Рукавицы суконные | пар | 180
| Сапоги резиновые с подзащитным носком | пар | 21
| Очки защитные | пар | 0
| Халат х/б | шт. | 2
| Плащ прорезиненный | шт. | 17
| Перчатки Х/Б (ЭКОНОМ с ПХВ) | пар | 370
| Краги сварщика | пар | 0
| Подшлемник | шт. | 36
| Маска сварщика в бригады | шт. | 0
| Костюм летний из термостойкой ткани | шт. | 2
| Костюм зимний из термостойкой антиэлектростатической ткани С огнестойкими свойствами и МВО "мод Н/л -8д"Рекорд" | шт. | 4
| Валенки | пар | 0
| Сапоги(ботинки)на масло бензстойкой подошве. | пар | 50
| Сменный патрон 6051 для масок и полумасок | шт. | 0
| Сапоги комбинированные утепленные | пар | 27
| Каска шахтерская с хроповым механизмом (оранжеавя.белая) | шт. | 5
| Жилет сигнальный летний | шт. | 10
| Перчатки зимние | шт. | 120
| Обувь зимняя ИТР | шт | 5
| Сапоги летние для ИТР | шт | 7
| Костюм утепленный для ИТР | шт | 5
Средства пожаротушения
| Выпонение работ по модернизации автоматической пожарной сигнализации на Базе № 2 |  | 1
| Обработка несгораемыми составами балок пристройки,чердачных стропил База №2 | кв.м | 0
| Выполнение огнезащитной обработки деревянных балок перекрытия 85 руб. за 1 кв.м | шт. | 1
| Пожарные краны | шт. | 2
| Приобретение плакатов противопожарной тематики | шт. | 35
| Доводчик дверей | шт. | 1
| Проверка давления в системе водопровода | шт. | 8
| Разработка проектной рабочей документации систем пожарной сигнализации в пристройки | шт. | 1
| Проверка параметров углекислотных (порошковых)огнетушителей |  | 2
| Обслуживание пожарной сигнализации |  | 12
Бытовая химия
| Стиральный порошок | шт. | 450
| Дез.средства | т.руб | 12
| Биологическая защита от насекомых | шт. | 50
| Отрава для грызунов | шт. | 2
Средства индивидуальной защиты
| Диэлектрические перчатки латекс (бесшовные) | шт. | 10
| Указатели напряжения до 1000 В контакт 55-ЭМ | шт. | 5
| Сигнализаторы напряжения СНИУ.Д (6-10кВ) | шт. | 5
| Плакаты безопасности | шт. | 45
| Заземление переносное ЗПП - 15Э | шт. | 3
| Регенеративный патрон РП - 7 | шт. | 2
| Строп веровочный одинарный регулируемый с амортизатором "аВ12р" (vnt aB12p) | шт. | 5
Работа с персоналом
| Литература по ОТ | шт | 43
| Удостоверения по ОТ | шт | 10
| ППР на высоте при выполнении кровельных работ | шт | 0
| Электронный журнал | шт | 0
| Журналы по ОТ | шт | 10

## программист
Программа закупок орг.техники и ПО АО "Спасскэлектросеть" на 2023год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Закупка программного обеспечения
| ПО "Кодекс" | год | 0
| Расширение 1С | год | 1
| ЭЦП на год | год | 1
| ПО "ГрандСМЕТА-2023" | год | 1
| Тарифы и Индексы Гранд-Сметы | год | 1
| Обновление и сопровождения личного кабинета и сайта предприятия | год | 12
| Техприспро | год | 12
| СКБ КОНТУР | год | 1
| РТП-3 | год | 1
| Сопровождение 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП | год | 1
Закупка орг.техники
| Персональный компьютер (системный блок) Инженеру программисту | шт | 1
| Персональный компьютер (системный блок) | шт | 1
| Компьетер с монитором | шт | 1
| Графическая станция в ПТС | шт | 1
| МФУ(отдел кадров ) | шт | 1
| МФУ(Диспетчер) | шт | 1
| МФУ(кабинет контролёров) | шт | 1
| Телефон с определителем (гл. Инженер) | шт | 1
| Монитор ин. ОМТС | шт | 1
Обслуживание орг. Техники
| Картридж | год | 12
| Батарея для ИБП | шт | 7
| Жесткие диски для резервного копирования информации | шт | 4
| Прочие расходы орг.техники.(Тонер, фотобарабан,нож.очисткти, фотовал и т.д.) | шт | 2

## инвесты
План закупок под инвестиционную программу АО "Спасскэлектросеть" на 2023г. (с НДС)
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Основные средства, приобретаемые по инвестиционной программе РЭК (прибыль+амортизация)
| Силовой трансформатор ТДНС-10000/35 на ПС 35/10кВ "ЗСМ" | шт | 1
| УАЗ -390995 (буханка) | шт | 1