## материалы
Отчет о выполнении комплексной программы закупок АО "Спасскэлектросеть" за 2021 год
| Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | ПЛАН | ФАКТ
|  |  | кол. | кол.
По планам ремонтов эл. сетей
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 5 | 5
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 7 | 7
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 6 | 6
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 5 | 6
| Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 4 | 4
| Выключатель автоматический ВА51-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Выключатель автоматический ВА51-39-340010-800А-6300-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Комплект переходных шин ВА57-39-УХЛ3 800А | шт | 4 | 4
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 3
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 2 | 2
| Разъединитель РЛНД-1-10/630-УХЛЗ с приводом ПР-01 | шт | 1 | 1
| Адаптер для заземления ZVZ 481 | шт | 214 | 360
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 215 | 215
| Зажим анкерный PA-2200 | шт | 40 | 50
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 570 | 465
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 1455 | 1410
| Зажим ответвительный герметичный ОР 95М | шт | 240 | 400
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 280 | 280
| Колпачок изолирующий CI 25-150 / THCE-2 (25-150 кв. мм) | шт | 290 | 470
| Колпачок изолирующий CI 4-50 / THCE-1 (4-50 кв. мм) | шт | 690 | 411
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 570 | 570
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 1522 | 1532
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45/5/125 | шт | 202 | 202
| Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 | м | 200 | 200
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 3000 | 3000
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 3900 | 4300
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 2730 | 2730
| Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 1100 | 1100
| Провод СИП-4 2х16 | м | 2450 | 2450
| Провод СИП-4 4х16 | м | 1600 | 4500
| Провод СИП-3 1х50 | м | 300 | 410
| Провод СИП-3 1х70 | м | 300 | 300
| СИП-2 3х50+1х50 | м | 500 | 0
| СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 1000 | 1000
| Ремешки кабельные KR-2 | шт | 2127 | 3477
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 1508 | 1508
| Сопряжение | шт | 14 | 14
| Стойка СВ-95 | шт | 169 | 169
| Металлорукав 60мм | шт | 200 | 200
| Муфты кабельные 10/0,4кВ | шт | 105 | 117
| Наконечники и гильзы кабельные | шт | 500 | 1
| Приставка ж/б ПТ 2,2-4,25 | шт | 1 | 0
| Кабель АВВГ 4*50-0,66 | шт | 200 | 200
| Кабель АВБШв 4*50-1 ГОСТ | шт | 240 | 240
| Кабель АВБШв 4*70-1 ГОСТ | шт | 50 | 50
| Кабель ААБл3х120-10 | шт | 30 | 30
| Кабель ААБл3х70-10 | шт | 150 | 150
| Кабель ААБл3х150-10 | шт | 150 | 150
| Кабель ААБл3х50-6 | шт | 150 | 150
| Кабель ААБл3х70-6 | шт | 150 | 150
| Кабель ААБл3х95-6 | шт | 150 | 150
| Труба двустенная ПНД/ПВД 110 | м | 100 | 200
| Птицезащита на штырьевые изоляторы ВЛ-10кВ | шт | 60 | 60
| Консоль потолочная VREF 100 | шт | 32 | 0
| Лента сигнальная "НЕ КОПАТЬ НИЖЕ КАБЕЛЬ" шириной 200мм СЛ-20 | шт | 110 | 110
| Лоток проволочный 35х100 IEK | шт | 45 | 0
| Труба гофр. жесткая 110мм ПНД L=6м ( + муфты ) | м | 150 | 60
| Наконечники под опресовку СРТА-70 | шт | 8.16 | 0
| Щебень, песок, окол | м3 | 173 | 150
| Металлопрокат | кг | 6572 | 6572
| Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-20з У2 исполнение: с одним заземляющим ножом c предохранителями | шт | 3 | 3
| Шины АД31Т | м | 260 | 200
| Зажим контактный НН к ТМГ 160,250,400,630 | шт | 16 | 16
| Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 | шт | 1 | 1
| Рубильник РПС-2 (250А) с ПН-2 правый | шт | 9 | 9
| Рубильник РПС-2 (250А) с ПН-2 левый | шт | 5 | 5
| Предохранители ПКТ-10 | шт | 88 | 48
| Предохранители ПН-2 | шт | 100 | 0
| Изоляторы опорные ио-2820 | шт | 0 | 73
| КТПН 400кВа | шт | 1 | 1
| Плиты ж/б | шт | 2 | 6
| КСО-366 - 3н (с ВНА - 10/630 левый привод ручной)+КСО-366 - 4н (с ВНА - 10/630 левый привод ручной с рамой под предохранители)+Панель торцевая для КСО-366 + шинный мост | комплект | 1 | 1
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 TDM 1000A | шт | 2 | 2
| Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 | шт | 6 | 6
| Кабель АВБбШв 4х120 | м | 180 | 180
| Кабель АВБбШв 4х70 | м | 100 | 100
| Кабель АВБбШв 4х35 | м | 40 | 40
| Автоматический выключатель 3п 200А | шт | 2 | 2
| Автоматический выключатель 3п 300А | шт | 2 | 2
| Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 200 | 200
Ремонты строительной части ТП и оборудования
| Пиломатериал (ремонт кровли) | м3
| Проф.настил (ремонт кровли) | лист
| метизы (ремонт кровли) | тыс. руб
| Ремонт полов | т.руб
| Ремонт отмосток | т.руб
| Изготовление и установка металл. дверей | т.руб
| Ремонт ВЛ/КЛ-0,4кВ | т.руб
Ремонт систем учёта электроэнергии
| Наконечник ТА16 | шт | 650 | 650
| Зажим ОР645 | шт | 60 | 60
| РА-25/100 | шт | 30 | 30
| СИП4*16 | м | 270 | 180
| СИП4*2*16 | м | 180 | 120
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 400 | 400
| Анкерные кронштейны | шт | 50 | 50
| Скрепа для ленты NB-20 | шт | 400 | 400
| закупка приборов учёта по тех. присоединению | т.руб | 46 | 46
| ремонтная программа РЭК | т.руб | 383 | 383
| Ремонт МАТРИЦА | т.руб | 274 | 225
| Приборы учета для технологического присоеденения | т.руб | 5 | 12
| Трансформаторы тока | т.руб | 40 | 48
| Приборы учета на обменный фонд | т.руб | 10 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта
| Ремонт силовых трансформаторов | т.руб. | 10 | 2
| Электроды сварочные 2-4мм. | кг | 125 | 125
| Ветошь | м | 260 | 110
| Кислород. (бал.) | бал | 24 | 3
| Пропан. (бал.) | бал | 4 | 1
| Пропан. маленькие баллоны (бал.) | бал | 24 | 20
| Углекислота (бал.) | бал. | 3 | 1
| Проволока сварочная | кг | 12.498 | 12.5
| Краски, грунтовки для наружных и внутренних работ марок МА, ПФ | кг | 451.75 | 380.55
| уайт-спирит (растворитель) | л | 62.496
| Метизы и расходный монтажный материал (гвозди, шурупы, болты, гайки, шайбы, изолента и т.д.) | т.руб | 6
| Сопутствующие материалы при производстве ремонтов кабельных линий (песок, кирпич, лента и т.д) | т.руб | 5.02 | 0
Строительство ВЛИ-0,4кВ (80м) от ТП-147, Хоменко Л.Ю ТУ-1047.от 22.07.2020г
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 4 | 4
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 8 | 8
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 4 | 4
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 10 | 10
| Провод СИП-4 4х16 | м | 100 | 100
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 10 | 10
| Стойка СВ-95 | шт | 2 | 2
| Щит под счетчик | шт |  | 0
Строительство ВЛИ-10кВ и СТП ТПр Кобзарь
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | шт | 1 | 1
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | к-т | 20 | 20
| Вязка cпиральная ВС 70/95 (70-95 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | к-т | 10 | 10
| Железобетонная опора СВ105 | шт | 35 | 35
| Зажим плашечный ПА-2-2А (под СИП-3) | шт | 18 | 18
| Изолятор ЛК 70/10-И 3-СС (полимерный) | шт | 36 | 56
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 69 | 69
| Натяжной болтовой зажим НБ-44/5,6-16 | шт | 36 | 36
| Подстанция КМТП1 ВВ 63 кВА 10 кВ (без трансформатора) Алттранс | шт | 1 | 1
| Разрядник РМК-20-IV УХЛ1 | шт | 22 | 22
| Разрядник РМК-20-IV УХЛ1 | шт | 10 | 10
| Разъединитель 10кВ РЛНД-1-10/1000 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 1 | 1
| Серьга СРС-7-16 | шт | 56 | 68
| СИП-3 (1х50) | м | 3200 | 3200
| Сопряжение | шт | 8 | 8
| Сталь пол. 40х4 (30 м) | кг | 31.5 | 31.5
| Сталь угл. 50х50х5, L=3м (10 шт) | кг | 33.93 | 33.93
| траверса ТМ-2001 (промежуточная) (14шт) | кг | 401.8 | 401.8
| траверса ТМ-2002(анкерная промежуточная) (6шт) | кг | 94 | 94
| траверса ТМ-2003(Акерная промежуточная) (6шт) | кг | 33.5 | 33.5
| траверса ТМ-2004(угловая анкерная) (1шт) | кг | 3.9 | 3.9
| траверса ТМ-2005(угловая анкерная) (1шт) | кг | 33 | 33
| Трансформатор ТМГ-63 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт | 1 | 1
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 27 | 27
| Хомут Х-1 (32шт) | кг | 64 | 64
| Хомут Х-7 | кг | 4.2 | 4.2
| Хомут Х-8 | кг | 1.6 | 1.6
ВЛЗ-10 кВ ул. Красногвардейская 140 ТПр Анищенко С.А
| Вал привода РА-3 | шт | 12 | 7
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | шт | 4 | 6
| Железобетонная опора СВ105 | шт | 2 | 0
| Зажим плашечный ПА-2-2А (под СИП-3) | шт | 6 | 6
| Изолятор ЛК 70/10-И 3-СС (полимерный) | шт | 12 | 12
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 11 | 3
| Колпачок К-10 | шт | 11 | 0
| Кронштейн РА-1 | шт | 13.8 | 0
| Кронштейн РА-2 | шт | 2 | 25
| Кронштейн РА-5 | шт | 1.5 | 50
| КРУГ 10 (10м) | шт | 6.16 | 25
| КРУГ 16 (10м) | шт | 16 | 15
| Наконечник ТА-50 | шт | 15 | 9
| Натяжной болтовой зажим НБ-44/5,6-16 | шт | 12 | 1
| Подстанция КМТП1 ВВ 100 кВА 10 кВ (без тр-ра) Алттранс | шт | 1 | 1
| Проводник ЗП-1 | шт. | 0.9 | 6
| Разъединитель 10кВ РЛНД-1-10/630 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 1 | 0
| Серьга СРС-7-16 | шт. | 12 | 0
| СИП-3 (1х50) | шт. | 108.75 | 0
| Сталь пол. 40х4 (30 м) | шт. | 31.5 | 0
| Сталь пол. 40х4 (5 м) | м | 6.3 | 300
| Сталь угл. 50х50х5, L=3м (10 шт) | м | 33.93 | 300
| траверса ТМ-2001 (промежуточная) (2шт) (с петлями с одной стороны) | м | 57.4 | 400
| траверса ТМ-6 (отпайка) (1шт) | м | 23 | 100
| Трансформатор ТМГ-100 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
| УЗПН-10 | шт. | 3 | 3
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт. | 12 | 20
| Хомут Х-1 (1шт) | шт | 3 | 0
| Хомут Х-7 | шт. | 2.1 | 27
| Хомут Х-8 | шт. | 0.8 | 17
Аварийный запас
| Опора СВ-105 | шт | 13 | 13
| Опора СВ-95 | шт | 6 | 6
| Опора композитная | шт | 1 | 0
| Изоляторы ШФ-20Г1 | шт | 10 | 10
| Изоляторы ШФ-20 | шт | 25 | 50
| Рубильник РПС-2 250А | шт | 3 | 6
| Рубильник РПС-4 400А | шт | 3 | 5
| Предохранитель ПКТ-10 | шт | 8 | 39
| Предохранитель ПН-2 250А | шт | 25 | 50
| Предохранитель ПН-2 100А | шт | 50 | 100
| Предохранитель ПН-2 400А | шт | 25 | 50
| Предохранитель ПН-2 630А | шт | 15 | 30
| Шина АД 31Т 6х60х4000 мм | шт | 2 | 9
| Выключатель нагрузки ВНА-10 | шт | 1 | 1
| Разъединитель РЛНД-10 | шт | 1 | 0
| Муфта соединительная 1 СТП-2 (3*70-120) | шт. | 4 | 5
| Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) | шт. | 3 | 3
| Муфта концевая наружн. 1 КНТп-2 (3*70-120) | шт. | 4 | 7
| Муфта концевая наружн. 10 КНТп-9 (3*150-240) | шт. | 3 | 4
| Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) | шт. | 3 | 3
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 150 | 300
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 150 | 300
| Провод СИП-4 2х16 | м | 200 | 400
| Провод СИП-4 4х16 | м | 100 | 200
| Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 с овальным фланцем | шт. | 3 | 6
| Наконечник алюм. ТА50-10-9 | шт. | 25.3 | 65
| Наконечник алюм. ТА 35 | шт. | 19.5 | 90
| Наконечник алюм. ТА 25 | шт | 100 | 100
| Наконечник алюм. ТА70 | шт. | 27 | 153
| Наконечник алюм. ТА 95 | шт. | 17 | 33
| Наконечник алюм. ТА 120 | шт. | 17 | 33
| Наконечник алюм. ТА 150 | шт. | 4 | 7
| Колпачёк К-10 | шт. | 48 | 106
| Масло трансформаторное | л | 50 | 25
| труба ПНД/ПНД гофрированная двустенная жесткая 110мм L=6м ( + муфты соединительные к ней), | м | 10 | 0
| Муфты соединительные к трубе ПНД | шт. | 2 | 10
| труба асбестоцементная Д=100мм | шт. | 2 | 0
| труба стальная Д=100мм | м | 3 | 0
| изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7,5 с квадратным фланцем | шт. | 2 | 3
| автоматические выключатели 160А | шт. | 1 | 1
| автоматические выключатели 250А | шт. | 1 | 1
| зажимы контактные к ТМ | ком. | 1 | 2
| металлорукав НГ в ПВХ изоляции (диаметр 50мм) | м | 15 | 30
| РЛК-10 кВ 10/400 УХЛ1 (С –специальный (с дугогасительной системой) | шт. | 2 | 1
Оборудование, инструмент и приспособления для обеспечения плана ремонтов
| Курвиметр | шт | 1 | 1
| Перфоратор | шт | 1 | 1
| УШМ турбинка д125мм | шт | 1 | 1
| Инвертор автомобильный | шт | 1 | 0
| Набор накидных ключей с трещёткой. | шт | 1 | 1
| Тример (бензиновый) база №2 | шт | 1 | 1
| Шуруповёрт (бесщёточный) АХО | шт | 1 | 1
| Кондиционер (20м2) / база №2 | шт | 1 | 1
| Перфоратор (средний)/ база №2 | шт | 1 | 1
| Лестница раздвижная | шт | 1 | 1
| Прибор для поиска скрытой проводки Mastech MS-6818 | шт | 1 | 1
| Паяльная лампа | шт | 1 | 1
| Дрель 1.1 Квт | шт | 2 | 2
| УШМ турбинка д125мм | шт | 2 | 2
| Перфоратор (сверление+долбление) | шт | 1 | 2
| Вертикально-сверлильный станок (плотники) | шт | 1 | 1
| Отбойный молоток BOSH | шт | 1 | 1
| Виброплита с бенз. Двигателем | шт | 1 | 1
| Пылесос Каршер NT 90/2 ME CLASSIC | шт. | 1 | 1
| ручной инструмент | шт | 1 | 1
| Трубогиб до 500мм (База 2) | шт | 1 | 0
| УШМ "Макита" (База2) | шт | 1 | 1
| Электродвигатель (База2) | шт | 1 | 0
| Лабораторный блок питания постоянного напряжения | шт | 1 | 1
| Ультрафиолетовый очиститель воздуха (диспетчер) | шт | 1 | 1
| Замок навесной под 1 ключ ЧАЗ ВС2-49-01 | шт | 300 | 300
РЕМОНТ БАЗА №1;№2
| Пиломатериал | м3 | 5 | 0
| Светодиодные светильники | шт | 8 | 8
| Светодиодные светильники 40w | шт | 8 | 8
| Ремонт помещений АБК | т.руб
| Щебень | м3 | 3 | 3
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВЛЗ 10кВ Ф-9 реконструкция линии
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | к-т | 17 | 17
| Железобетонная опора СВ105 | шт | 10 | 10
| Зажим плашечный ПА-2-2А (под СИП-3) | шт | 42 | 42
| Изолятор ЛК 70/10-И 3-СС (полимерный) | шт | 36 | 36
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 54 | 54
| Колпачёк К-10 | шт | 54 | 54
| Наконечники под опресовку СРТА-70 | шт | 3 | 3
| Натяжной болтовой зажим НБ-44/5,6-16 | шт | 72 | 43
| Окол (грунт скальный) | м3 | 20 | 20
| Разрядник РМК-20-IV УХЛ1 | шт | 16 | 16
| Серьга СРС-7-16 | шт | 36 | 36
| СИП-3 (1х50) | м | 2400 | 2400
| Сопряжение | шт | 3 | 3
| траверса ТМ-2001 (промежуточная) (10шт) | кг | 287 | 287
| траверса ТМ-2002(анкерная промежуточная) (3шт) | кг | 56.4 | 56.4
| траверса ТМ-2003(Акерная промежуточная) (1шт) | кг | 6.7 | 6.7
| траверса ТМ-2004(угловая анкерная) (4шт) | кг | 15.6 | 15.6
| траверса ТМ-2005(угловая анкерная) (4шт) | кг | 132 | 132
| УЗПН-10 | шт | 3 | 3
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 49 | 41
| Хомут Х-1 (32шт) | кг | 64 | 64

## инвесты
Отчет о закупках под инвестиционную программу АО "Спасскэлектросеть" за 2021г. (с НДС)
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
| Установка АИСКУЭ "Миртек"(часный сектор) | шт | 1
| Замена силовых тр-ов ТМ-63-1шт, ТМ-160-1шт, ТМ-250-4шт | шт | 6
| Вакуумный выключатель | шт | 24
| Реклоузеры | шт | 8
| Измельчитель веток Торнадо М-200 | шт | 1
| УАЗ Патриот | шт | 1
| ПРМ на базе ГАЗ 33086 | шт | 1
| самосвал Hunday HP-65 | шт | 1
| Прибор для ЭИЛ CКАТ | шт | 1
Основные средства, приобретаемые за счет амортизации
| Мегометр электронный Standart Electric Wors (SEW) 6211 IN | шт | 2
| Бензогенератор 7Квт | шт | 2
| Вертикально-сверлильный станок | шт | 1
| Отбойный молоток BOSH | шт | 1
| Виброплита с бенз. Двигателем | шт | 2
| Установка алмазного бурениня стен | шт | 1
| Пылесос Каршер NT 90/2 ME CLASSIC | шт | 1
| Орг. техника больше 40.0т.р. | шт | 1