## материалы
Отчет о выполнении комплексной программы закупок АО "Спасскэлектросеть" за 2022 год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | кол-во
По планам ремонтов эл. сетей
| Автоматический выключатель ВА 57-35 100А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-35 200А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-35 250А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-39 630А | шт | 6
| Автоматический выключатель ВА 57-39 800А | шт | 2
| Автоматический выключатель ВА 57-41 1000А | шт | 1
| Адаптер для заземления ZVZ 481 | шт | 72
| Анкер-болт с кольцом | шт | 0
| ГРЩ №1 линейный ТП-16 | шт | 1
| ГРЩ №2 вводной ТП-16 | шт | 1
| ГРЩ №3 линейный ТП-16 | шт | 1
| Комплект шин тп-16 | шт | 1
| ЩУ ТП-16 | шт | 2
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 93
| Зажим анкерный PA-2200 | шт | 40
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 305
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 924
| Зажим ответвительный герметичный ОР 95М | шт | 236
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 129
| Колпачок изолирующий CI 25-150 / THCE-2 | шт | 180
| Колпачок изолирующий CI 4-50 / THCE-1 | шт | 400
| Кронштейн анкерный CA-2000 | шт | 132
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 1500
| Ремешки кабельные KR-2 (100 шт.) | уп | 8
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 1184
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45/5/125 | шт | 85
| Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 | м | 104
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 1200
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 900
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 1400
| Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 350
| Провод СИП-4 2х16 | м | 1950
| Провод СИП-4 4х16 | м | 1085
| Стойка СВ-95-3 | шт | 71
| Стойка СВ-105-3,6 | шт | 12
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 260
| Кабель ААБл-10 3х70 | м | 100
| Кабель АВБШв 4х70-1 | м | 0
| Крепеж-клипса д/трубы 50 мм | шт | 0
| КСО-366м-10-3н-16/630-УХЛ1 (с ВНА - 16/630 левый привод ручной) | шт | 4
| КСО-366м-10-4н-16/630-УХЛ1 (с ВНА - 16/630 левый привод ручной с рамой под предохранители) | шт | 1
| КСО-366м-14 | шт | 0
| Металлорукав 32мм в ПВХ изол. | м | 200
| Металлорукав 50мм в ПВХ изол. | м | 200
| Муфта КВтп-1 4 70/120 | шт | 0
| Муфта КВтп 10 70/120 | шт | 31
| Песок, щебень | м3 | 45
| Муфты к ПНД/ПНД 110мм | шт | 20
| Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД/ПНД 110мм | шт | 20
| Торцевая панель для КСО-366м | шт | 2
| Торцевая панель ЩО 70 |  | 0
| Изолятор шинный ИО-2820 | шт | 40
| Изолятор ИО-10-3,75 I У3 опорный | шт | 60
| Разъединитель РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 с КМЧ | шт | 1
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1600A | шт | 3
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 1000A | шт | 3
| Трансформатор тока ТТИ-40 800/5А 5ВА класс 0,5S | шт | 3
| Шина АД 31Т 80х8х4000 | м | 86
| Шина АД 31Т 60х6х4000 | м | 40
| Шина АД 31Т 50х5х4000 | м | 96
| ШМ2 шинный мост 10кВ ( L-2,5м )ТП-40 | шт | 0
| Шинный мост 0,4кВ ТП-40 | шт | 0
| Газовый балончик | шт | 5
| ЩО-70-1-42 У3 (с АВ 1000А)Вводная панель | шт | 0
| ЩО 70-1-02 У3 (с РПС 250А)Линейная панель | шт | 0
| ЩО-70-1-71 У3 (РЕ 1000А) Секционная панель | шт | 0
| Гильзы соединительные для СИП (35,50,70,95) | шт | 0
| Наконечники ТА (16,25,35,50,70,95,120,150) | шт | 400
| Наконечники ТМЛ (16,25,35,50,70,95,120) | шт | 280
| Наконечники НША 16 | шт | 170
| Зажим ответвительный герметичный ОР 6 (6-150/1,5-10 мм2) | шт | 100
| Лампы Philips SON-H Pro | шт | 0
| Металлопрокат | т-н | 8.68
| Лоток ЖБ 400х600х1500 с метал. решеткой | шт | 116
| СИП4*16 | м | 600
| СИП2*16 | м | 100
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | шт | 30
| Анкерные кронштейны СА-1500 | шт | 54
| Замена трансформаторов тока | шт | 24
| Приборы учета на обменный фонд | шт | 0
Технологическое присоединение
| Приборы учета для тех. прис-й | шт | 135
| Зажим ОР645 | шт | 500
| РА-25/100 | шт | 200
| СИП4*16 | м | 800
| СИП4*2*16 | м | 800
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 200
| Анкерные кронштейны СА-1500 | шт | 56
| Скрепа для ленты NB-20 | шт | 0
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 16
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 20
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 4
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 4
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 6
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 100
| Муфта КНТп-4 70-150 | шт | 2
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 100
| Провод СИП-4 4х16 | м | 442
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 48
| Стойка СВ-95-3 | шт | 13
| Стойка СВ-105-3,6 | шт | 4
| СИП-3 1х50 | м3 | 150
| Стойка СВ105-5 | шт | 12
| Оттяжка (катанка) кг | кг | 0
| Зажим плашечный ПА-2-2 (для СИП-3) | шт | 18
| Зажим плашечный ПС-2-1(заземляющие проводники) | шт | 0
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 0
| Колпачёк К10 | шт | 37
| Вязка cпиральная ВС 50 кв. мм | шт | 10
| Изолятор ЛК 70/10 -и(У) 3-сс (полимерный) | шт | 0
| Серьга СРС-7-16 | шт | 12
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 12
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А (70-120, два болта) | шт | 0
| Уголок 63х63х5 | кг | 16
| Уголок 50х50х5 | кг | 47
| круг 12 | кг | 3
| круг 16 | кг | 15
| круг 22 | кг | 9
| полоса 4х50 | кг | 0
| Заземляющий проводник (круг 10-40м) | кг | 0
| Заземляющий проводник (круг 16- 25м) | кг | 0
| Разрядник ОПН-10 | шт | 0
| СТП-100 с монтажным комплектом | шт | 1
| ТМГ-СЭЩ-63/10/0,4 | шт | 1
| Разъединитель РЛНД-10/630 с медными контактами, приводом (с монтажным комплектом) | шт | 0
| Стойка СВ 95-3,5 | шт | 8
| СИП 4х16 | м3 | 400
| Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт | 20
| Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 | шт | 0
| Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500 | шт | 0
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт | 44
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0
| Кабель ААБл-1 4х120 | м | 330
| Муфта для труб D=110мм | шт | 0
| Кирпич глиняный | шт | 0
| Муфта КВтп 4 70/120 | шт | 16
| Прокол под дорогой | м | 20
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 530
| Кирпич глиняный | шт | 0
| КВтп 10 70/120 | шт | 0
| КНтп 10 70/120 | шт | 0
| Стп 10 70/120 | шт | 0
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/550 УХл1 | к-т | 9
| Провод СИП-3 1х70 20кВ ГОСТ | м | 1200
| Металл (Комплект траверс+2 кожуха) | к-т | 1
| Вязка cпиральная ВС 70/95.2 (70-95 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | шт | 10
| Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | к-т | 8
| Кабель ААШВ-10 3х50 | м | 100
| Труба полиэтиленовая сантехническая, 110мм, толщина стернки 10мм | м | 0
| Изоляторы ШФ-20Г | шт | 20
| Муфты термоусаживаемые 10/0,4кВ | шт | 30
| Стойка СВ 95-3,5 | шт | 0
Расходные материалы для текущего ремонта
| Электроды сварочные 2-4мм. | кг | 195
| Ветошь | м | 200
| Кислород. (бал.) | бал | 23
| Пропан. (бал.) | бал | 2
| Пропан. маленькие баллоны | бал | 16
| Углекислота (бал.) | бал. | 2
| Проволока сварочная | кг | 0
| Краски, грунтовки для наружных и внутренних работ марок МА, ПФ | кг | 120
| уайт-спирит (растворитель) | л | 99
| Метизы и расходный монтажный материал (гвозди, шурупы, болты, гайки, шайбы, изолента и т.д.) | т.р. | 8
| Сопутствующие материалы при производстве ремонтов кабельных линий (песок, кирпич и т.д) | т | 5
| Водоподведение в помещение сторожей (База 2) | шт | 0
| Ремонт помещений База2 | шт | 1
| Ремонт напольного покрытия ПТС | шт. | 0
| Ремонт напольного покрытия БАЗА2 | шт. | 1
| Ремонт системы отопления База2 | шт | 0
| Ремонт бойлера База2 | шт | 0
| Изготовление отрезного станка для Базы 2 | шт | 0
| Замена светильников База 2 | шт | 0
| Ограждение территории Базы 2 | шт | 0
| Отсыпка территории Базы 2 | шт | 0
| Уличное освещение Базы 2 | шт | 0
| Сооружение навеса на базе №1 | шт | 0
| Электроотопление помещения базы №2 | шт | 1
| Асфальт (территория Базы1) | шт | 2
| Ограждение территории базы №1 | шт | 0
| Песок для Базы №2 | кг | 6
| Навес от непогоды КБМ | шт | 0
| Замена светильников в боксах Базы 1 | шт | 0
| Профнастил (потолок помещения базы №2) | лист | 14
| Плита ПСБС (потолок помещения базы №2) | шт | 1
| Металлопрокат уголок 75 | кг | 110
| Окно пластиковое базы №2 | шт | 1
| Дверь пластиковая, уличная на базе №2 | шт | 1
| Окно пластиковое базы №1 | шт | 0
| Материалы для МУП контракта |  | 0
| Материалы для монтажных работ по прочей деятельности |  | 3
Аварийный запас
| Опора СВ-105-3,6 | шт | 5
| Опора СВ-95-3 | шт | 10
| Изоляторы ШФ-20Г | шт | 10
| Изоляторы ШФ-20Г1 | шт | 10
| Предохранитель ПКТ-10 | шт | 84
| Предохранитель ПН-2 100-630А | шт | 100
| Шина АД 31Т 6х60х4000 мм | м | 0
| Разъединитель РЛНД-10/630 с приводом | шт | 1
| Муфты термоусаживаемые 10/0,4кВ | шт. | 20
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-4 2х16 | м | 400
| Провод СИП-4 4х16 | м | 200
| Наконечник алюм. ТА16-150 | шт. | 300
| вязка спиральная ВС 35/50.2 | к-т | 10
| вязка спиральная ВС-70/95.2 | к-т | 10
| Масло трансформаторное | л | 0
| труба ПНД/ПНД гофрированная двустенная жесткая 110мм L=6м | шт | 0
| Муфты соединительные к трубе ПНД 110мм | шт. | 30
| труба асбестоцементная Д=100мм | шт. | 0
| труба стальная Д=100мм | м | 0
| автоматические выключатели 100А | шт. | 4
| автоматические выключатели 160А | шт. | 1
| автоматические выключатели 250А | шт. | 2
| автоматические выключатели 320А | шт. | 1
| автоматические выключатели 400А | шт. | 0
| автоматические выключатели 630А | шт. | 0
| зажимы контактные к ТМ | ком. | 0
| металлорукав НГ в ПВХ изоляции 50мм | м | 50
| Автомойка под давлением | шт | 1
| Лампа паяльная | шт | 0
| Ручной инструмент, инвентарь | шт | 8
| лебедка -4 Т | шт | 0
| лебедка -1,6 Т | шт | 0
| лентонатяжитель | шт | 0
| болторез -750 мм | шт | 0
| бензопила Хускварна -450 | шт | 2
| токоизмерительные клещи METREL MD 9250 | шт | 0
| Палатка сварщика 2,5х2,5 брезент | шт | 0
| канистра металлическая 5 л | шт | 2
| ветошь | кг | 0
| Смазка ВД-40 | шт | 0
| светильник ZIVEVD NОRD - для внутреннего освещения 100 Вт | шт | 0
| дрель "Бош" Д- 0-16 мм | шт | 0
| УШМ "Макита" | шт | 1
| патрон на сверлильный станок Д 16 мм | шт | 0
| уровень лазерный | шт | 0
| радиостанция переносная | шт | 0
| удлинитель 30 м - 2,5 мм2 | шт | 0
| переносной светильник 5 м | шт | 0
| инвертор сварочный 250-300 А | шт | 1
| Набор диэлектрических отверток | шт | 5
| Шуруповерт BOSH | шт | 1
| Бур по бетону ø25 | шт | 0
| Бур по бетону ø20 | шт | 0
| Удлинитель катушка 20м. | шт | 1
| Лестница приставная стеклопластиковая ЛСПД- 3,0 Е | шт | 1
| бензопила Хускварна -450 | шт | 1
| Аккумуляторы для реклоузеров 40Аh | шт | 3
| УШМ "Макита" 125мм | шт | 1
| Вольтамперфазометр ВФМ-3 | шт | 1
| Сварочные провода | шт | 1
| Электрическая пила по дереву | шт | 1
| Аккумулятор для шуруповерта | шт | 0
| Холодильник База 2 | шт | 1
| Чайник База 2 | шт | 1
| Холодильник база 1 | шт | 1
| УШМ "Макита" 125мм | шт | 1
| Электродвигатель 380В/3000БТ/3000об IEK DRV090-L2-003-0-3010 | шт | 0
| Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J | шт | 1
Инвест. Программа (материалы)
Прокладка КЛ-10кВ Ф-16м до ТП-119 (инвестиции)
| Кабель ААБл-10 3х120 | м | 1420
| КВТП10 70/120 | шт | 0
| КНТП10 70/120 | шт | 0
| СТП10 70/120 | шт | 0
| Лента сигнальная | м | 0
| Песок | м3 | 63.5
| Проколы под дорогой 3шт | шт | 1
| Труба ПНД110 | м | 30
Установка КТПН (доп. к инвест.)
| Плиты Ж/Б | шт | 0
| Сталь пол. 40х4 | кг | 35
| Сталь угл. 50х50х5 | кг | 190
| Шина АД31Т 8х80х4000 | шт | 2
| Щебень | м3 | 2
Ф - 3С КЛ 10кВ
| Кабель ААБЛ- 10 3х150 | м | 800
| Лента сигнальная | м | 0
| Муфта 3КНТп-10 150-240 мм2 | шт | 2
| Муфта СТП10 150/240 | шт | 2
| Песок | м3 | 76
| Металлоконструкции | кг | 4700
| Вязка cпиральная ВС 70/95.2 | шт | 372
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 210
| Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 138
| Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 124
| Изолятор ЛК 70/10 -и(У) 3-сс (полимерный) | шт | 87
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 213
| Наконечник ТА-70 | шт | 0
| Песок | м3 | 0
| Разрядник РМК-20-4-УХЛ1/021 | шт | 42
| Серьга СРС-7-16 | шт | 105
| СИП-3 1х70 | м | 10650
| Стойка СВ105-3,6 | шт | 55
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 129

## инвесты
План закупок под инвестиционную программу АО "Спасскэлектросеть" на 2022г. (с НДС)
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | кол-во
Основные средства, приобретаемые по инвестиционной программе РЭК (прибыль+амортизация)
| Приборы учета (инвесты) | шт
| КТПН 10/0,4кВ 400 кВА (без трансформатора) | шт | 1
| АГП на базе ГАЗ 33088 | шт | 1
| УАЗ-3909 (Грузопассажирский) | шт | 0
| Штабелер | шт | 1
| Замена тр-ра на новый (250кВА) 1шт | шт | 1
| Замена тр-ров на новые (400кВА) 4шт | шт | 1
| Замена тр-ра на новый (630кВА) 1 шт | шт | 1
| Модернизации автоматической пожарной сигнализации в помещениях пристройки. | шт | 1
| Резчик швов асфальтового покрытия (ручной, бензиновый) | шт | 1