## материалы
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2021 год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
По планам ремонтов эл. сетей
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 5
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 6
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 6
| Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 4
| Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 4
| Выключатель автоматический ВА51-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2
| Выключатель автоматический ВА51-39-340010-800А-6300-690ACУХЛ3-КЭАЗ | шт | 2
| Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 2
| Комплект переходных шин ВА57-39-УХЛ3 800А | шт | 4
| Комплект переходных шин ВА57-39-УХЛ3 630А | шт | 2
| Адаптер для заземления ZVZ 481 | шт | 214
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 215
| Зажим анкерный PA-2200 | шт | 40
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 465
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 1455
| Зажим ответвительный герметичный ОР 95М | шт | 240
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 215
| Колпачок изолирующий CI 25-150 / THCE-2 (25-150 кв. мм) | шт | 290
| Колпачок изолирующий CI 4-50 / THCE-1 (4-50 кв. мм) | шт | 690
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 570
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 1450
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4/0,45/5/125 | шт | 201
| Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 | м | 200
| Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 3000
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 3900
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 2700
| Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | 1100
| Провод СИП-4 2х16 | м | 2450
| Провод СИП-4 4х16 | м | 1400
| Ремешки кабельные KR-2 | шт | 2127
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 1508
| Сопряжение | шт | 38
| Стойка СВ-95 | шт | 169
| Металлорукав 60мм | шт | 180
| Муфты кабельные 10/0,4кВ | шт | 130
| Наконечники и гильзы кабельные | шт | 1000
| Приставка ж/б ПТ 2,2-4,25 | шт | 1
| Кабель АВВГ 4*50-0,66 | шт | 200
| Кабель АВБШв 4*50-1 ГОСТ | шт | 240
| Кабель АВБШв 4*70-1 ГОСТ | шт | 50
| Кабель ААБл3х120-10 | шт | 30
| Консоль потолочная VREF 100 | шт | 32
| Кронштейн для крепления кабельных муфт к опоре | шт | 2
| Лента сигнальная "НЕ КОПАТЬ НИЖЕ КАБЕЛЬ" шириной 200мм СЛ-20 | шт | 110
| Лоток проволочный 35х100 IEK | шт | 45
| Труба гофр. жесткая 110мм ПНД L=6м ( + муфты ) | м | 150
| Наконечники под опресовку СРТА-50 | шт | 0
| Наконечники под опресовку СРТА-70 | шт | 8
| Щебень, песок, окол | м3 | 150
| Металлопрокат | кг | 7200
| Металлоконструкции | кг | 200
| Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/630-20з У2 исполнение: с одним заземляющим ножом c предохранителями | шт | 2
| Шины АД31Т | м | 260
| Зажим контактный НН к ТМГ 160,250,400,630 | шт | 16
| Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630 | шт | 1
| Рубильник РПС-2 (250А) с ПН-2 правый | шт | 9
| Рубильник РПС-2 (250А) с ПН-2 левый | шт | 5
| Предохранители ПКТ-10 | шт | 80
| Предохранители ПН-2 | шт | 200
| Газовый балон | шт | 14
| Изоляторы опорные ио-2820 | шт | 73
| КТПН 400кВа | шт | 1
| Плиты ж/б | шт | 2
| КСО-366 - 3н (с ВНА - 10/630 левый привод ручной)+КСО-366 - 4н (с ВНА - 10/630 левый привод ручной с рамой под предохранители)+Панель торцевая для КСО-366 + шинный мост | комплект | 1
| Наконечник (ТП 67 замена КСО) | шт | 6
| Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 TDM 1000A | шт | 2
| Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 | шт | 6
| Кабель АВБбШв 4х120 | м | 180
| Кабель АВБбШв 4х70 | м | 100
| Кабель АВБбШв 4х35 | м | 40
| Муфты концевые | шт | 7
| Муфты соединительные | шт | 1
| Щит распределительный | шт | 1
| Автоматический выключатель 3п 200А | шт | 2
| Автоматический выключатель 3п 300А | шт | 2
| Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 200
Ремонт кровли
| Пиломатериал (ремонт кровли) | м3 | 5
| Проф.настил (ремонт кровли) | лист | 33
| метизы (ремонт кровли) | тыс. руб | 1
| Ремонт полов | т.руб | 3
Ремонт систем учёта электроэнергии
| Наконечник ТА16 | шт | 240
| Зажим ОР645 | шт | 60
| РА-25/100 | шт | 30
| СИП4*16 | м | 180
| СИП4*2*16 | м | 120
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 400
| Анкерные кронштейны | шт | 50
| Скрепа для ленты NB-20 | шт | 400
Расходные материалы для текущего ремонта
| Ремонт силовых трансформаторов в мастерской базы №1 | т.руб. | 12
| Электроды сварочные 2-4мм. | кг | 250
| Ветошь | м | 300
| Кислород. (бал.) | бал | 24
| Пропан. (бал.) | бал | 6
| Пропан. маленькие баллоны (бал.) | бал | 48
| Углекислота (бал.) | бал. | 4
| Проволока сварочная | кг | 25
| Краски, грунтовки для наружных и внутренних работ марок МА, ПФ | кг | 240
| уайт-спирит (растворитель) | л | 125
| Метизы и расходный монтажный материал (гвозди, шурупы, болты, гайки, шайбы, изолента и т.д.) | т.руб | 12
| Сопутствующие материалы при производстве ремонтов кабельных линий (песок, кирпич, лента и т.д) | т.руб | 10
Строительство ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ "резерв Спектр" до эл.задвижек по ул. Андреевской (ТУ №1033от 06.07.2020 ) ПТЭ
| Зажим анкерный PA-1500 | шт | 4
| Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 | шт | 1
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 4
| Кронштейн для крепления кабельных муфт к опоре | шт | 1
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 10
| Муфта концевая наружн. КНТп(4*70-150) Стандарт | шт | 1
| Наконечники под опресовку СРТА-70 | шт | 8
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 100
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 10
| Сопряжение | шт | 1
| Сталь листовая 2мм (для короба кабельного) | кг | 2.5
| Стойка СВ-95 | шт | 5
Строительство ВЛИ-0,4кВ (80м) от ТП-147, Хоменко Л.Ю ТУ-1047.от 22.07.2020г
| Зажим анкерный РА 25х100 M | шт | 4
| Зажим ответвительный герметичный OP 645M | шт | 8
| Кронштейн анкерный CA-2000.1 | шт | 4
| Лента стальная нерж. F 20.07 Premium (50м.) | м | 10
| Провод СИП-4 4х16 | м | 100
| Скрепы для ленты усиленные с зубьями B 200 | шт | 10
| Стойка СВ-95 | шт | 2
| Щит под счетчик | шт | 1
Строительство ВЛИ-10кВ и СТП на базу Кобзарь оз. Силикатное ТУ №___ от __.__.20__ ?
| Вал привода РА-3 | кг | 24
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | шт | 1
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | к-т | 20
| Железобетонная опора СВ105 | шт | 35
| Зажим плашечный ПА-2-2А (под СИП-3) | шт | 18
| Изолятор ЛК 70/10-И 3-СС (полимерный) | шт | 36
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 59
| Колпачёк К-10 | шт | 59
| Кронштейн РА-1 | кг | 27.6
| Кронштейн РА-2 | кг | 4
| Кронштейн РА-5 | кг | 3
| Надставка ТС-56 (2шт) | кг | 71.4
| Наконечник ТА-50 | шт | 9
| Натяжной болтовой зажим НБ-44/5,6-16 | шт | 36
| Подстанция КМТП1 ВВ 63 кВА 10 кВ (без трансформатора) Алттранс | шт | 1
| Проводник ЗП-1 | кг | 1.8
| Разрядник РМК-20-IV УХЛ1 | шт | 22
| Разъединитель 10кВ РЛНД-1-10/1000 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 1
| Серьга СРС-7-16 | шт | 36
| СИП-3 (1х50) | м | 3200
| Сопряжение | шт | 8
| Сталь пол. 40х4 (30 м) | кг | 31.5
| Сталь угл. 50х50х5, L=3м (10 шт) | кг | 33.93
| траверса ТМ-2001 (промежуточная) (14шт) | кг | 401.8
| траверса ТМ-2002(анкерная промежуточная) (6шт) | кг | 94
| траверса ТМ-2003(Акерная промежуточная) (6шт) | кг | 33.5
| траверса ТМ-2004(угловая анкерная) (1шт) | кг | 3.9
| траверса ТМ-2005(угловая анкерная) (1шт) | кг | 33
| Трансформатор ТМГ-63 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | шт | 1
| УЗПН-10 | шт | 3
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 36
| Хомут Х-1 (32шт) | кг | 64
| Хомут Х-7 | кг | 4.2
| Хомут Х-8 | кг | 1.6
Аварийный запас
| Опора СВ-105 | шт | 6
| Опора СВ-95 | шт | 11
| Опора композитная | шт | 2
| Изоляторы ШФ-20Г1 | шт | 20
| Изоляторы ШФ-20 | шт | 50
| Рубильник РПС-2 250А | шт | 6
| Рубильник РПС-4 400А | шт | 5
| Предохранитель ПКТ-10 | шт | 16
| Предохранитель ПН-2 250А | шт | 50
| Предохранитель ПН-2 100А | шт | 100
| Предохранитель ПН-2 400А | шт | 50
| Предохранитель ПН-2 630А | шт | 30
| Шина АД 31Т 6х60х4000 мм | шт | 4
| Выключатель нагрузки ВНА-10 | шт | 1
| Разъединитель РЛНД-10 | шт | 1
| Муфта соединительная 1 СТП-2 (3*70-120) | шт. | 8
| Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) | шт. | 6
| Муфта концевая наружн. 1 КНТп-2 (3*70-120) | шт. | 7
| Муфта концевая наружн. 10 КНТп-9 (3*150-240) | шт. | 5
| Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) | шт. | 6
| Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 300
| Провод СИП-4 2х16 | м | 400
| Провод СИП-4 4х16 | м | 200
| Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 с овальным фланцем | шт. | 6
| Наконечник алюм. ТА50-10-9 | шт. | 50.6
| Наконечник алюм. ТА 35 | шт. | 39
| Наконечник алюм. ТА70 | шт. | 53
| Наконечник алюм. ТА 95 | шт. | 33
| Наконечник алюм. ТА 120 | шт. | 33
| Наконечник алюм. ТА 150 | шт. | 7
| Колпачёк К-10 | шт. | 95
| Масло трансформаторное | л | 100
| труба ПНД/ПНД гофрированная двустенная жесткая 110мм L=6м ( + муфты соединительные к ней), | м | 20
| Муфты соединительные к трубе ПНД | шт. | 4
| труба асбестоцементная Д=100мм | шт. | 3
| труба стальная Д=100мм | м | 6
| изолятор фарфоровый проходной ИПУ-10/630-7,5 с квадратным фланцем | шт. | 3
| автоматические выключатели 160А | шт. | 2
| автоматические выключатели 250А | шт. | 2
| зажимы контактные к ТМ | ком. | 2
| металлорукав НГ в ПВХ изоляции (диаметр 50мм) | м | 30
| РЛК-10 кВ 10/400 УХЛ1 (С –специальный (с дугогасительной системой) | шт. | 1
Оборудование и инструмент для обеспечения плана ремонтов
| Курвиметр | шт | 1
| Перфоратор | шт | 1
| УШМ турбинка д125мм | шт | 1
| Набор диэлектрических отверток | шт | 5
| Инвертер автомобильный | шт | 1
| Набор накидных ключей с трещёткой. | шт | 1
| Тример (бензиновый) база №2 | шт | 1
| Шуруповёрт (бесщёточный) АХО | шт | 1
| Кондиционер (20м2) / база №2 | шт | 1
| Набор ключей/ база №2 | шт | 1
| Перфоратор (средний)/ база №2 | шт | 1
| Песок кварц (бассейн) база №2 | кг | 100
| Удлинитель 50м 32А / база №2 | шт | 1
| Шланг кислородный 20м | шт | 1
| Лестница раздвижная | шт | 1
| Прибор для поиска скрытой проводки Mastech MS-6818 | шт | 1
| Мегометр электронный Standart Electric Wors (SEW) 6211 IN | шт | 1
| Паяльная лампа | шт | 3
| Бензогенератор 7Квт | шт | 2
| Дрель 1.1 Квт | шт | 2
| УШМ турбинка д125мм | шт | 2
| Лентонатяжитель | шт | 2
| Перфоратор (сверление+долбление) | шт | 2
| Вертикально-сверлильный станок (плотники) | шт | 1
| Отбойный молоток BOSH | шт | 1
| Виброплита с бенз. Двигателем | шт | 1
| Установка алмазного бурениня стен | шт | 1
| Пылесос Каршер NT 90/2 ME CLASSIC | шт. | 1
| ручной инструмент | шт | 12
Материалы и оборудование для монтажа измерительных комплексов электроэнергии
| Пиломатериал (Механик) | м3 | 5
| Дверь пластиковая/ база №2 | шт | 1
| Диодные светильникм | шт | 8
| Светодиодные светильники 40w | шт | 8
| Щебень | м3 | 20
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВЛЗ 10кВ Ф-9 реконструкция линии
| Вязка cпиральная ВС 35/50.2 (35-50 кв. мм, к-т 6 шт) INSTALL | к-т | 17
| Железобетонная опора СВ105 | шт | 10
| Зажим плашечный ПА-2-2А (под СИП-3) | шт | 42
| Изолятор ЛК 70/10-И 3-СС (полимерный) | шт | 36
| Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 54
| Колпачёк К-10 | шт | 54
| Наконечники под опресовку СРТА-70 | шт | 3
| Натяжной болтовой зажим НБ-44/5,6-16 | шт | 36
| Окол (грунт скальный) | м3 | 14
| Разрядник РМК-20-IV УХЛ1 | шт | 16
| Серьга СРС-7-16 | шт | 36
| СИП-3 (1х50) | м | 2400
| Сопряжение | шт | 3
| траверса ТМ-2001 (промежуточная) (10шт) | кг | 287
| траверса ТМ-2002(анкерная промежуточная) (3шт) | кг | 56.4
| траверса ТМ-2003(Акерная промежуточная) (1шт) | кг | 6.7
| траверса ТМ-2004(угловая анкерная) (4шт) | кг | 15.6
| траверса ТМ-2005(угловая анкерная) (4шт) | кг | 132
| УЗПН-10 | шт | 3
| Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 36
| Хомут Х-1 (32шт) | кг | 64

## механик
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2021год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Эксплуатация автотранспорта
| ремонт ходовой части | т.руб | 257
| замена автошин | т.руб | 118
| Грузовые автошины | шт. | 45
| Легковые автошины | шт. | 20
| Сельхоз шины | шт. | 22
| аккумуляторная батарея | шт. | 30
| ремонт двигателя | т.руб | 37
| замена стекол | шт. | 12
| ремонт электрооборудования | т.руб | 38
| ремонт топливной аппаратуры | т.руб | 30
| ремонт гидросистемы | т.руб | 60
| ремонт тормозной системы | т.руб | 69
| лакокрасочный материал | кг | 21
| прочие запчасти | т.руб | 371
ГСМ
1 | АИ-92 | л | 36922.457
2 | АИ-95 | л | 9828
5 | Диз.топ. | л | 35439.035
6 | Масло моторное | т.руб. | 335.4586

## канцелярия
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2021год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Канцелярские товары:
| бумага "Снегурочка" | пач. | 252
| Канц.товары | т.руб | 65.6832
| Услуги типографии | т.руб | 37.756
Итого канцелярские товары
Почтовые расходы
| конверты, | шт. | 1572
| уведомления | шт. | 996
| приветственный адрес | шт. | 0

## охрана труда
Комплексная программа закупок АО "Спасскэлектросеть" на 2021год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Охрана труда
Спец. Одежда
| Костюм утепленный зимний | шт | 10
| Куртки утепленные зимние | шт | 2
| Противо энцефалитный костюм | шт | 55
| Костюм Х/б | шт | 70
| Костюм сварщика (брезентовый для сварщика ЩИТ утепл) | шт | 1
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | пар | 1
| Рукавицы брезентовые | пар | 480
| Рукавицы суконные | пар | 240
| Сапоги резиновые с подзащитным носком | пар | 20
| Очки защитные | шт. | 0
| Халат х/б | шт. | 2
| Плащ прорезиненный | пар | 30
| Перчатки Х/Б (ЭКОНОМ с ПХВ) | пар | 720
| Краги сварщика | шт. | 0
| Подшлемник | шт. | 45
| Маска сварщика в бригады | шт. | 2
| Костюм летний из термостойкой ткани | шт. | 1
| Костюм зимний из термостойкой антиэлектростатической ткани С огнестойкими свойствами и МВО "мод Н/л -8д"Рекорд" | пар | 2
| Валенки | пар | 20
| Сапоги(ботинки)на масло бензстойкой подошве. | шт. | 80
| Сменный патрон 6051 для масок и полумасок | пар | 6
| Сапоги комбинированные утепленные | шт. | 53
| Каска шахтерская с хроповым механизмом (оранжеавя.белая) | шт. | 0
| Жилет сигнальный летний | шт. | 15
| Обувь зимняя ИТР | шт | 0
| Сапоги леттние для ИТР |  | 0
| Костюм утепленный для ИТР |  | 0
| Костюм летний для ИТР | шт | 1
Средства пожаротушения
| Обработка несгораемыми составами балок пристройки,чердачных стропил База №2 | шт. | 1
| Монтаж установка дверей на метелическую лестницу с 3 и 2 этажей | шт. | 2
| Монтаж фотолюминесцетных эвакуационных знаков | шт. | 33
| Приобретение плакатов противопожарной тематики | шт. | 35
| Приобретение краски на эвакуационную лестницу | шт. | 3
| Проверка давления в системе водопровода | шт. | 8
| Приобретение огнетушителей (автомобильные) | шт. | 20
| Подставки под огнетшители | шт. | 11
| ОП - 8 | шт. | 11
| Проверка параметров углекислотных (порошковых) огнетушителей | шт. | 0
| Обслуживание пожарной сигнализации | шт. | 12
Бытовая химия
| Стиральный порошок | шт. | 450
| Дез.средства | т.руб | 12
| Биологическая защита от насекомых | шт. | 50
| Отрава для грызунов | шт. | 2
Средства индивидуальной защиты
| Диэлектрические перчатки латекс (бесшовные) | шт. | 20
| Указатели напряжения до 1000 В контакт 55-ЭМ | шт. | 11
| Плакаты безопасности | шт. | 30
| Электроизмерительные клещи до 1 кВ 266С | шт. | 2
| Автохолодильник компрессорный Alpicool | шт. | 2
| Привязь "Высота 042 размер 2 (vst 041 2) | шт. | 7
| Строп огнеупорный одинарный регулируемый | шт. | 1
| Пылесос Каршер NT 90/2 ME CLASSIC | шт. | 0
| Строп веревочный одинарный регулируемый "В12р" | шт. | 7
| Лазы универсальные | шт. | 7
| Строп четырехветьевой круглопрядный 4СТк 3,0/4300 | шт. | 1
Работа с персоналом
| Литература по ОТ | шт | 43
| Удостоверения по ОТ | шт | 25
| ППР на высоте при выполнении кровельных работ |  | 0
| Электронный журнал | шт | 1
| Журналы по ОТ | шт | 10

## программист
Программа закупок орг.техники и ПО АО "Спасскэлектросеть" на 2021год
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Закупка программного обеспечения
| ПО "Кодекс" | год | 1
| ПО "РТП-3" | год | 1
| ПО "Справочник Электроустановок" | год | 1
| ЭЦП на год | год | 1
| ПО "ГрандСМЕТА-2019" | год | 1
| Тарифы и Индексы Гранд-Сметы | год | 1
| Приобретения Лицензионного Права на использования Windows 10 на 15 устройств | год | 1
| Обновление и сопровождения личного кабинета и сайта предприятия | год | 1
| Антирирувное програмное обеспечение | год | 1
| Программый модуль СИЗ для учета | год | 1
| Сопровождение 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП | год | 1
| Лицензия Microsoft Windows Server 2019 Standard | год | 1
| Продления сайта предприятия | год | 1
Итого ПО
Закупка орг.техники
| Персональный компьютер (системный блок) Бухгалтер по ЗП | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок) Главный бухгалтер |  | 1
| Персональный компьютер (системный блок) Бухгалтер кассир |  | 1
| Монитор широкой диоганали 24" Приемная |  | 1
| Монитор широкой диоганали 24" Начальник лаборатории |  | 1
| Межсетевой экран (зацита предприятия от сетевых атак ) |  | 1
| Телефон(Механику) |  | 2
| Компьетер с монитором(Начальнику района) |  | 1
| Сервер 1С Бухатерия |  | 1
| Персональный компьютер (системный блок) Начальник СУЭЭ | т.руб | 1
| Персональный компьютер (системный блок) взамен старого Дращева А.С. | т.руб | 1
| Монитор взамен старого Дращева А.С. | т.руб | 1
| Ремонт компьютера (прогрпммист) | т.руб | 1
| Ноутбук (Начальник СУЭЭ) | т.руб | 1
| МФУ(Кабинет Экономистов) | т.руб | 1
| МФУ(Начальник СУЭЭ) | т.руб | 1
Обслуживание орг. Техники
1 | Система видеонаблюдения | шт | 3
2 | Картридж | шт | 12
3 | Батарея для ИБП | шт | 6
4 | Модернизация сервера Миртек | шт | 1
5 | Модернизация сервера Матрица | шт | 1
6 | Текущиий ремонт компьютерной техники | шт | 1
7 | Жесткие диски для резервного копирования информации | шт | 4
8 | Прочие расходы орг.техники.(Тонер, фотобарабан,нож.очисткти, фотовал и т.д.) | шт | 2
Итого обслуживание орг.техники

## инвесты
План закупок под инвестиционную программу АО "Спасскэлектросеть" на 2021г. (с НДС)
№ | Наименование оборудования и материалов | Ед.из. | Кол-во
Основные средства, приобретаемые по инвестиционной программе РЭК (прибыль+амортизация)
| Установка АИСКУЭ "Миртек"(часный сектор) | тыс.руб | 3119.1
| Замена силовых тр-ов ТМ-63-1шт, ТМ-160-1шт, ТМ-250-4шт | шт | 6
| Вакуумный выключатель | шт | 12
| Реклоузеры | шт | 6
| Измельчитель веток Торнадо М-200 | шт | 1
| УАЗ Патриот | шт | 1
| ПРМ на базе ГАЗ 33086 | шт | 1
| самосвал Hunday HP-65 | шт | 1
| CКАТ | шт | 1