## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
АО "Спасскэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-106 | 0.38 | 2024-02-02 13:30 | 2024-02-02 15:35 | П | 2.0833 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-99 | 10 (10.5) | 2024-02-05 13:35 | 2024-02-05 16:55 | П | 3.3333 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 2024-02-08 09:40 | 2024-02-08 16:15 | П | 6.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КЛ | Ф-1 ЗСМ | 10 (10.5) | 01,45 2024.02.13 | 01,55 2024.02.13 | В | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | котельная№1, станция перекачки | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 550 |  | 2024-02-13 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 1
5 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | КВЛ | Ф-20С | 10 (10.5) | 14,57 2024.02.13 | 15,45 2024.02.13 | В | 0.8 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 |  | 2024-02-13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 2
6 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 2024-02-15 10:10 | 2024-02-15 16:00 | П | 5.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-145 | 0.38 | 2024-02-19 13:35 | 2024-02-19 15:20 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-106 | 0.38 | 2024-02-20 10:20 | 2024-02-20 16:00 | П | 5.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 16:00 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 16:15 | П | 6.25 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-170 | 0.38 | 2024-02-26 13:30 | 2024-02-26 16:15 | П | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-114 | 0.38 | 2024-02-28 10:00 | 2024-02-28 11:40 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-42 | 10 (10.5) | 2024-02-28 13:45 | 2024-02-28 15:25 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2024-02-29 10:10 | 2024-02-29 10:40 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь