## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
АО "Спасскэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | вл | ТП-176 | 0.38 | 2024-03-01 09:25 | 2024-03-01 10:15 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-183 | 0.38 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 16:00 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-163 | 0.38 | 2024-03-11 13:40 | 2024-03-11 15:00 | П | 1.3333 | ТП | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-139 | 0.38 | 2024-03-13 09:45 | 2024-03-13 16:30 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 15:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-195 | 0.38 | 2024-03-14 13:25 | 2024-03-14 15:05 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | вл | ТП-51 | 0.38 | 2024-03-14 13:40 | 2024-03-14 15:10 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-113 | 0.38 | 2024-03-15 09:30 | 2024-03-15 11:15 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Спасскэлектросеть" АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | Ф-3С | 10 (10.5) | 18,12 2024.03.16 | 19,09 2024.03.16 | В | 0.95 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 450 |  | 2024-03-16 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 3
10 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-51 | 0.38 | 2024-03-18 13:40 | 2024-03-18 15:25 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-147 | 0.38 | 2024-03-19 09:30 | 2024-03-19 11:00 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-181 | 0.38 | 2024-03-20 10:15 | 2024-03-20 10:35 | П | 0.33333 | ТП | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-4 | 0.38 | 2024-03-20 13:40 | 2024-03-20 15:30 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-132 | 0.38 | 2024-03-25 09:05 | 2024-03-25 10:15 | П | 1.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-184 | 0.38 | 2024-03-25 13:35 | 2024-03-25 15:40 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ТП | ТП-58 | 0.38 | 2024-03-28 09:35 | 2024-03-28 10:50 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Спасскэлектросеть" РЭС | ВЛ | ТП-72 | 0.38 | 2024-03-28 14:00 | 2024-03-28 15:30 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь